《全血检验红细胞项目基于患者数据的质量控制算法溯源方法》

编写说明

全血检验红细胞项目基于患者数据的质量控制算法溯源方法编写组

2025-09-05

一、任务来源

按照《中国计量协会团体标准制修订工作管理办法》有关要求，经中国计量协会协调、审核，组织编制了2024年第一批团体标准计划项目。根据中国计量协会关于下达第一批团体标准计划项目的通知，制定全血检验红细胞项目基于患者数据的质量控制算法溯源方法团体标准。由内蒙古自治区计量测试研究院、内蒙古卫数数据科技有限公司、内蒙古自治区上医智检大数据研究院、内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院、内蒙古自治区妇幼保健院、中国医科大学第二附属医院盛京医院、通辽市市场检验检测中心、包头市检验检测中心作为起草单位，承担编制工作。

二、制定标准的目的与意义

国家计量技术规范《检验医学定量检测项目基于患者数据的质量控制算法溯源方法》即将发布，其对常规检验项目的实时质量控制算法的溯源方法进行了规范化。鉴于该规范是对所有检验医学定量检测项目的溯源方法进行了统一约束，缺乏对单个指定项目的具体实施要求，内蒙古自治区计量测试研究院组织相关专家参考国家及国际相关行业专家共识，结合对《内蒙古自治区检查检验结果互认工作方案》的需求，根据内蒙古自治区卫生健康委员会办公室印发的《关于定期反馈检查检验结果自治区级互认机构及项目清单的通知》，对全血红细胞（RBC）下的基于患者数据的质量控制算法（PBRTQC），提出一套规范定量评价该类算法在临床应用的可靠程度。

三、制定过程

2024年5月，内蒙古自治区计量测试研究院联合内蒙古卫数数据科技有限公司、内蒙古自治区上医智检大数据研究院共同组建技术规范编制小组，召开项目启动会。会议审议并通过了技术规范修订的管理规定、工作流程及时间安排，明确了提案内容和立项计划，并对各参与单位的具体分工进行了统筹安排。各成员单位按照任务分工和时间节点，系统开展了国内外政策法规、管理制度及相关技术标准的资料搜集与整理工作。

2024年6月，编制小组召开第一次推进会，研究确定了技术规范的整体框架及各章节结构。

2024年8月，编制小组召开第二次推进会，围绕技术规范的核心内容进行深入研讨，重点对前言、术语定义和概述等部分进行了修改与完善。

2024年10月，编制小组召开第三次推进会，继续对技术规范内容进行优化，进一步提升了前言、术语定义和概述等部分的准确性与规范性。

2024年12月，编制小组赴内蒙古自治区综合疾病预防控制中心开展实地调研，结合临床实际需求，完成了关于检验医学定量检测项目基于患者数据的质量控制算法溯源方法的初稿编制工作。

2025年1月，整合来自内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院、内蒙古自治区妇幼保健院、中国医科大学第二附属医院盛京医院等机构的红细胞真实数据，研制形成质量在控数字量具3.5万余条。

2025年2月至3月，基于红细胞真实数据及患者数据质量控制算法原理，研制生成比例偏倚质量失控数字量具175万余条、恒定偏倚质量失控数字量具35万余条、随机偏倚质量失控数字量具210万余条。

2025年4月至6月，依据技术规范流程对已研制的数字量具进行全面验证，完善了比例偏倚、恒定偏倚和随机偏倚的溯源评价结果记录格式。

2025年7月至8月，编制小组组织召开线上专家咨询会，邀请产业界、学术界及相关企业专家参与研讨，并征求了内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院、内蒙古自治区妇幼保健院、中国医科大学第二附属医院盛京医院等多家单位的意见建议。根据反馈意见，编制小组对征求意见稿进行了进一步修改与完善，最终形成《全血检验红细胞项目基于患者数据的质量控制算法溯源方法》送审稿。

四、校准方法的主要技术依据

《全血检验红细胞项目基于患者数据的质量控制算法溯源方法》团体标准的编制的主要参考资料和依据如下：JJF XXXX—202X《检验医学定量检测项目基于患者数据的质量控制算法溯源方法》、GB/T 3358.2-2009/ISO 3534-2:2006《统计学词汇及符号 第2部分：应用统计》、GB/T 19000-2016《质量管理体系 基础和术语》、WS/T 403-2012《临床生物化学检验常规项目分析质量指标》、WS/T 415-2013《无室间质量评价时实验室检测评估方法》、CLSI C24 第4版《定量测量程序的统计质量控制：原理和定义》。

五、团体标准的主要内容及主要技术关键

1　范围

2　规范性引用文件

3　术语和定义

4　概述

5　技术要求

5.1 假性失控率

5.2 误差检出率

5.3 错误报告患者检测结果数量中位值/平均值

5.4 算法评价值

6　数字量具特性

6.1 红细胞质量在控数字量具

6.2 红细胞质量失控数字量具

6.2.1　系统偏倚数字量具

6.2.2　随机失控数字量具

7　溯源时间及范围

7.1 首次核查

7.2 周期核查

7.3 关键点核查

8　溯源方法

8.1 假性失控率

8.2 误差检出率

8.3 错误报告患者检测结果数量中位值/平均值

8.4 算法评价值

六、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

本标准按国内实际使用经验编写。

七、 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准的制定，贯彻了国家标准化法、产品质量法、强制性安全认证等法律法规要求；与现行法律、法规无抵触不矛盾。

八 、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九 、国家标准作为强制性国家标准或推荐性国家标准的建议

建议本标准作为推荐性团体标准。

十 、贯彻国家标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容）

应在实施前保证标准文本的充足供应以及确保各使用单位必要的试验仪器设备配备及精度符合要求。发布后实施前，应及时组织标准的宣贯、培训，并由制定单位负责标准条文的解释。实施后，由制定单位负责实施中产生问题的汇总与备案。

十一 、其他应予说明的事项

无。

全血检验红细胞项目基于患者数据的质量

控制算法溯源方法编写小组                             2025年09月05日