《建筑气密性检测装置校准规范》（制定）编制说明



JJF XXXX-20XX
《建筑气密性检测装置校准规范》
（制定）
编制说明

上海同济检测技术有限公司

上海市质量监督检验技术研究院有限公司

中建研科技股份有限公司

中国计量科学研究院

吉泰精密仪器（沈阳）有限公司

2026年02月07日
一、任务来源
根据国家市场监督管理总局办公厅文件：市场监管总局办公厅关于印发2025年国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划的通知（市监计量发[2025]45号文件中2025年国家计量技术规范制定、修订计划项目表第255条），《建筑气密性检测装置校准规范》（以下简称本规范）立项编制。本规范由上海同济检测技术有限公司、上海市质量监督检验技术研究院有限公司、中建研科技股份有限公司、中国计量科学研究院、吉泰精密仪器（沈阳）有限公司联合起草，由全国碳达峰碳中和计量技术委员会建筑碳计量分技术委员会归口管理。

二、规范制定的必要性

建筑气密性检测装置（以下简称“检测装置”）是一种用于建筑整体及其中部分气密性的现场测定设备。采用风机对建筑及其中部分实施受控增压或减压，当室内外压差达到一定范围并保持稳定后，通过风机送风量来表征被测空间空气渗漏量的测量系统。
随着中国“双碳”战略目标的提出，力争在2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和，零碳建筑作为实现这一宏伟目标的关键技术手段，受到了国家层面的极大重视。中共中央、国务院以及相关部委陆续出台的文件中，均大规模推广零碳建筑、近零碳建筑，并将建设零碳建筑作为推动绿色低碳发展的核心任务。这些政策文件不仅体现了国家对绿色发展的坚定承诺，也为零碳建筑的发展提供了政策支持和方向指引，标志着中国在推动建筑行业转型升级、实现可持续发展方面迈出了坚实的步伐。

从碳排放现状来看，建筑领域已成为节能降碳的重点领域。研究表明，全球范围内，建筑运行及施工部分碳排放占全球能源相关二氧化碳排放量近40%。在中国，建筑运行能耗和碳排放占20%以上并还在持续增长，这一数据凸显了建筑行业在国家能源消耗和碳排放中的重要地位。因此，加强建筑行业的节能减排，提高建筑能效，优化能源结构，不仅是推动行业可持续发展的内在需要，也是响应国家战略、履行国际责任的必要行动。其中，提升建筑整体气密性、推广绿色建筑技术，是降低建筑用能总量、优化围护结构的关键抓手，对减少建筑领域碳排放、推动行业绿色低碳转型具有不可替代的重要意义。

建筑整体气密性是指建筑在封闭状态下阻止空气渗透的能力，通过本项目的实施，可以及时检验气密层的施工质量，确保建筑投入使用时的气密状态。根据《建筑整体气密性检测及性能评价标准 T/CECS 704-2020》，在气密层施工完毕后进行整体气密性测试可以及时对气密层的施工质量进行检验，若存在问题可以立刻修补，此外，气密层施工完毕后，建筑还要进行装饰工程等施工，后续施工应当注意对气密层的保护，避免破坏气密层影响建筑的整体气密性，在所有施工工序全部完成后，建筑竣工验收前进行气密性检测，可以对建筑投入使用时的气密状态进行整体评价。上述检测工作的有效开展，均依赖于检测装置的精准运行，直接影响建筑能效提升与能耗降低成效，是落实建筑领域节能降碳目标、契合国家绿色建筑发展要求的重要举措。
当前，我国零碳建筑、近零碳建筑的建设规模持续扩大、推广速度不断加快，但与之配套的检测评价体系尚未完全实现标准化、规范化，尤其是建筑气密性检测装置的校准工作缺乏统一规范，成为制约检测数据科学性、可比性、可靠性的关键瓶颈。在此背景下，开展建筑气密性检测装置校准规范编制工作，核心目的就是通过明确零碳建筑整体气密性现场检测仪器的校准标准、流程与技术要求，为零碳建筑气密性检测提供统一、科学的技术支撑，确保不同检测机构、不同检测设备出具的检测数据具有可比性、权威性，为零碳建筑的科学评价、质量管控提供坚实保障。这一工作对提升建筑整体能效、降低建筑领域碳排放具有直接且重要的影响，是补齐零碳建筑检测评价体系短板、推动建筑行业落实节能降碳目标、助力“双碳”战略落地的关键技术保障，其编制工作具有极强的必要性与紧迫性。

三、主要工作过程
2024年8月至2025年1月，由上海同济检测技术有限公司牵头，汇总整理建筑气密性检测装置校准相关资料，分析建筑气密性检测装置校准的发展现状，牵头与各编制单位讨论规范整体编制思路和框架，明确规范要解决的关键问题，准备校准规范的立项申报。

2025年5月，全国碳达峰碳中和计量技术委员会收到国家市场监督管理总局正式下发的市监计量发〔2025〕45号文件，批准《建筑气密性检测装置校准规范》正式立项。

2025年6月，上海同济检测技术有限公司作为牵头单位正式组建了《建筑气密性检测装置校准规范》编制组，规范编制组共有五个单位参加，分别为：上海同济检测技术有限公司、上海市质量监督检验技术研究院有限公司、中建研科技股份有限公司、中国计量科学研究院、吉泰精密仪器（沈阳）有限公司。

2025年7月23日，在北京召开规范启动会，编制单位在会上介绍了规范的立项背景与技术框架，编制组初步商定了规范起草的主要思路和起草原则。要求在广泛调研基础上对国内外相关规范进行研究对比，结合中国国情及国内市场现状对国内主流型号建筑气密性检测装置进行校准试验。
2025.08~2025.08，规范起草小组在总结各型号建筑气密性检测装置校准实验数据基础上，对各参数校准方法进行进一步完善，并整理试验报告及各参数校准结果评定不确定度，召开了线上研讨会，对规范讨论稿进行了讨论。
2025.09-2025.12，规范起草小组编写规范的征求意见稿初稿，并在供应商、计量检测机构、委员会进行小范围内部征求意见，在反馈修改意见基础上修改完善规范征求意见稿内容。12月10日，在北京组织召开第二次工作会议，就规范稿件逐条进行了细致讨论并接受专家质询，对下一步工作进行了部署。
2026.1~2026.2，根据各方意见，结合补充试验验证结果，完成规范征求意见稿。
四、规范的主要技术依据

《建筑气密性检测装置校准规范》的主要参考资料和依据：

JJF 1001《通用计量术语及定义》 、JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》 、JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》共同构成支撑本规范制定工作的基础。此外，本规范参考了下列文件：

JJG 640 差压式流量计检定规程
JJG 875 数字压力计检定规程

JJF 2216 电磁流量计在线校准规范

GB/T 34010 建筑物气密性测定方法 风扇压力法
ISO 15212 Oscillation-type density meters - Part2:Process instruments for homogeneous liquids
EN 1258 Standard Test Method for Airflow Calibration of Fan Pressurization Devices
五、规范的主要内容

本规范的制定主要参考上述规程、规范和标准的相关内容，还综合考虑了国内外主流品牌建筑气密性检测装置具体的使用要求以及主要技术指标，参考相关标准要求进行了实验验证，确保本校准规范规定的技术指标和校准方法科学可行。本规范在编制格式上执行了 JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》，主要内容包括 9 个章节和 3个附录，具体如下：

1. 范围

确定了《建筑气密性检测装置校准规范》的适用范围，即适用于建筑气密性检测装置的校准。

2. 引用文件

本规范的计量特性要求参考了 JJG 640 《差压式流量计检定规程》、JJG 875 《数字压力计检定规程》、JJF 2216 《电磁流量计在线校准规范》、GB/T 34010 《建筑物气密性测定方法 风扇压力法》的相关内容。因此以上文件列入引用文件。

3. 术语和计量单位

为了清晰有效说明本规范各项条文，对建筑气密性检测装置一些专用名词术语进行了定义及解释，并列出了规范中所用到的符号和计量单位。

4. 概述

概述部分主要对建筑气密性检测装置的用途、原理和结构进行了简要介绍，并给出示意图。

5. 计量特性

本规范根据引用文件中对于建筑气密性检测装置的技术要求，结合市场现有主要设备能力、产品应用需求以及编制组大量实验验证，总结出建筑气密性检测装置的各项计量特性见表 1：

表 1 校准项目及技术要求

	序号
	校准项目
	技术要求

	1
	流量
	最大允许误差：读数±5%或±1.5m³/h（两者取其大）

测量重复性：应不大于最大允许误差绝对值的1/3

	2
	压力
	最大允许误差：±2Pa；回程误差：不大于2Pa


 6. 校准条件

本部分主要规定了建筑气密性检测装置校准时需要满足的、对校准结果有影响的环境条件及校准所需的标准器。标准器的要求主要依据所校建筑气密性检测装置的计量特性，首先考虑标准器的最大允许误差或不确定度优于被检装置的 1/3，其次标准器要适用于建筑气密性检测装置结构特征。标准器具体要求见表 2：

表 2 测量标准一览表

	序号
	校准项目
	标准器
	技术要求

	1
	流量
	流量标准装置
	扩展不确定度应不大于检测装置流量最大允许误差绝对值的1/3

	2
	压力
	压力标准装置
	最大允许误差绝对值应不大于检测装置压力最大允许误差绝对值的1/3


7. 校准项目和校准方法

1) 校准前准备工作主要是为验证设备是否能正常工作，有无功能性缺陷，保证正式校准工作顺利进行。

2) 根据实际需求压力检测点±50Pa为中心上下浮动20Pa进行取点作为压力校准必选点，来保证常规需求点的准确性。压力参数采用直接比较压力标准器示值和检测装置压力示值的方法，对同一校准点在升压和降压行程中分别测量，取最大示值误差作为该校准点的误差。同一校准点升压、降压行程示值之差的绝对值作为回程误差。

3) 流量参数需选取规定差压下的流量值校准，同时读取流量标准装置和检测装置的流量示值。若采用瞬时流量法，则至少读取20个瞬时流量数值，每次读数间隔10秒。以计算出的平均值作为该次测量流量标准装置和检测装置的示值测量结果。若采用累积流量法，则应读取至少5分钟的流量累积值作为测量结果。用贝塞尔公式计算流量测量重复性。

8. 校准结果的表达

校准结果的表达主要参考了 JJF 1071-2010 中 5.12 条规定的内容，对校准证书包含的信息进行了描述。 

9. 复校时间间隔

复校时间间隔原则上由用户根据使用状况自主确定，本规范给出的建议复校时间间隔为1年。

10. 附录

本部分列举了建筑气密性检测装置各项计量特性测量结果的不确定度评定示例、推荐原始记录格式、校准证书内页格式等。

六、结束语
针对本次《建筑气密性检测装置校准规范》的编写，起草小组对建筑气密性检测装置的结构及其工作原理进行了深入研究，对建筑气密性检测装置进行了广泛调研，在计量特性和校准方法中做了大量的试验和验证工作，最终形成本规范的征求意见稿。我们坚持科学、合理、适用的原则，与目前我国建筑气密性检测装置使用状况相适应，本规范能够指导目前建筑气密性检测装置的计量校准工作。以上是我们制定本技术规范的基本情况。由于我们水平有限，规范中难免存在不妥之处，敬请各位专家能提出宝贵意见和建议，使之更加完善。

《建筑气密性检测装置校准规范》起草小组
 2026年2月          
PAGE  
第 3 页 共 7 页

