



中国计量协会水表行业团体标准
《无线远传水表自动抄表系统 现场安装、验收与使用技术指南》（征求意见稿）编制说明
1. 工作简况
1. 任务来源
本项目来源于《中国计量协会水表工作委员会关于批准2025年度中国计量协会水表行业团体标准制修订项目的通知》(中计协水工委函[2025]12号)，项目名称为“无线远传水表自动抄表系统 现场安装、验收与使用技术指南”（原名称为“NB-IoT水表自动抄表系统  现场安装、验收与使用技术指南”），由中国计量协会水表工作委员会组织制定，牵头起草单位为宁波水表（集团）股份有限公司、新天科技股份有限公司，完成年限为2026年6月。
2. 主要工作过程

主要工作过程： 
	日期
	阶段工作

	2024.12-2025.5
	根据任务要求，牵头单位宁波水表（集团）股份有限公司在秘书处的协助下组织开展本标准的起草工作，征集起草单位、组建起草工作组

	2025.6-2026.3
	2025.12.3在宁波召开标准起草工作组首次会议，讨论标准草案，并基于会议讨论意见及定向征求的修改意见等形成标准征求意见稿

	2026.4-5
	广泛征求意见，完善标准内容，形成标准送审稿

	2026.5
	召开标准审查会，根据审查会意见修改完善标准内容，形成标准报批稿

	2026.6
	开展标准报批工作，完成标准报批


3. 主要参加单位和工作组成员及其所做的工作
本标准主要起草单位：宁波水表（集团）股份有限公司、新天科技股份有限公司、……。
本标准主要起草人：……。
所做工作：完成标准草案及编制说明的编写工作，完成标准各阶段的线上、线下讨论和文本完善工作，完成标准制定各阶段文本及阶段编制说明的编写工作等。
2. 编制目的

随着物联网通信技术的快速发展，4G Cat.1技术在无线远传水表领域的应用日益广泛，原有标准仅覆盖NB-IoT技术，已无法满足当前行业多元化技术路线的发展需求。同时，现场安装环境复杂、信号覆盖不均、通信故障频发等问题，亟需通过标准修订，统一安装要求、规范验收流程、提升系统可靠性。本次修订将标准适用范围扩展至NB-IoT与4G Cat.1两种主流无线通信技术，旨在提升无线远传水表系统的工程质量，降低运维成本，推动行业规范化、高质量发展。
3. 编制原则和内容
1 编制原则

本标准的制定遵循“面向市场、服务产业、自主制定、适时推出、及时修订、不断完善”的原则。

本标准按照GB/T 1.1－2020给出的规则编写。
2 编制内容

本标准依据相关国家标准和行业标准，结合当前行业实际情况和未来发展趋势，本标准是对T/CMA SB 040-2019《NB-IoT水表自动抄表系统 现场安装、验收与使用技术指南》的修订，本标准与T/CMA SB 040-2019比较的主要变化如下：
（1）标准名称、范围及文件结构的调整：原标准仅覆盖NB-IoT技术，修订后纳入4G Cat.1等无线通信方式，名称更具包容性，符合当前技术发展现状，标准名称调整为“无线远传水表自动抄表系统 现场安装、验收与使用技术指南”，并相应修改了文件结构，完善了相关文字描述，见全部章、条；

（2）修改了标准规范性引用文件：删除了面向物联网的蜂窝窄带接入（ NB IoT ）核心网系列行业标准的引用，新增了JG/T 162―2017 《民用建筑远传抄表系统》、GB/T 778.2 《饮用冷水水表和热水水表 第 2 部分：试验方法》、GB/T 778.4 《饮用冷水水表和热水水表 第 4 部分：GB/T 778.1中未包含的非计量要求》的引用，见第2章，2019年版的第2章；

（3）术语和定义部分：删除了一次抄收成功率、多次抄收成功率及数据抄收符合率的术语和定义，新增了4G Cat.1无线水表、数据抄读成功率的术语和定义，原有术语在实际应用中较少使用；新增“数据抄读成功率”术语，定义为“在规定抄表时段内，至少一次成功接收数据的水表数量与应抄读水表总数的比值”，更贴合实际抄表业务逻辑，见第3章，2019年版的第3章；

（4）修改了无线水表自动抄表系统架构，原架构图未体现4G Cat.1接入方式，分层架构更符合物联网通用技术规范，便于系统扩展与集成，见第4章，2019年版的第4章；

（5）新增了总体技术要求一章节，规范了无线水表、网络设备、水表安装环境及自动抄表系统的相关要求，原标准未系统规定技术指标，导致实际工程中系统安装质量参差不齐；新增内容依据3GPP TS 36.104（NB-IoT）和3GPP TS 36.521-1（4G Cat.1）终端射频指标要求，结合多家主流模组厂商实测数据及水表厂家的实际安装经验确定无线水表通信性能；依据NB-IoT与4G Cat.1通信体制的覆盖特性差异设定，确保不同技术体制下的通信可靠性对水表的安装环境进行了详细的规定；依据JG/T 162—2017《民用建筑远传抄表系统》中5.4.4条要求，对自动抄表系统的技术要求进行规定，并与行业普遍应用水平对齐，见第5章；
（6）新增了工程项目验收条件、验收程序及标准，原标准缺少明确的验收前置条件，导致验收可能流于形式。新增条件强化验收管理，确保工程交付质量；原验收程序不完整，修订后覆盖安装质量、通信质量、系统性能、资料完整性等维度，验收程序更全面；系统技术指标原三项（抄收成功率分为单次、多次及数据符合率）改为抄读成功率一项，且根据无线公网技术特点重新定义，更为科学合理，便于操作，见8.1、8.2。
（7）新增了无线水表现场勘测空旷区 CQT 前评估测量数据参考值，见附录A；

（8）调整了无线水表自动抄表系统工程验收记录汇总表模板：原附录B为“规范性”附录，但实际为模板，调整为“资料性”更符合GB/T 1.1要求。同时优化表格结构，增加4G Cat.1水表相关选项，见附录B。
4. 主要试验（或验证）情况

在本标准起草工作过程中，充分调研了水务企业、水表制造企业、通信运营商等对无线水表的应用需求，并考虑到当前国内技术水平，广泛听取终端生产企业、技术机构及科研院校等的意见，按照本标准条款要求，对无线水表通信性能、数据抄读成功率等技术指标进行了相关调研及验证。验证结果表明，本标准规定的技术指标和验收要求具备适用性、可行性和可操作性。
5. 知识产权说明（明确标准中涉及专利的情况，对于涉及专利的标准项目，应提供全部专利所有权人的专利许可声明和专利披露声明）
本标准不涉及专利问题。
6. 预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况
本标准的修订，可满足行业内广大生产企业和用户单位的需求，完善无线水表（包含NB-IoT水表和4G Cat.1水表）在安装、验收与使用环节的标准体系的构建，引导企业提升产品质量和工程服务能力，促进水表行业向规范化、高质量方向健康发展。本标准的实施也将为水务企业在工程建设、系统集成、数据应用等方面提供统一技术支撑，提升抄表自动化水平与数据质量，并有助于增强水表制造企业、通信运营商、系统集成商、水务公司之间的产业链协同效率。
7. 与国际、国外对比情况（采用国际标准和国外先进标准情况以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况）

本标准未采用国际标准或国外先进标准。
本标准制定过程中未查到同类国际、国外标准。
本标准在制定过程中未测试国外样品、样机。
本标准参考GB/T 778-2018等标准，结合饮用冷水水表检定规程、JG/T 162―2017 《民用建筑远传抄表系统》及相关技术标准进行制定，水平为国内先进水平。
8. 其他应予以说明的事项
无

