《数字指示秤》国家计量检定规程

编制说明

《数字指示秤》国家计量检定规程起草小组

2026年4月

《数字指示秤》国家计量检定规程编制说明

- 项目背景

数字指示秤作为一种装有电子装置的数字指示称量结果的非自动衡器，种类繁多、应用广泛，涵盖计重秤等多种类型，广泛应用于商贸、港口、仓储、冶金等各类场景，是应用最广泛的民生用计量器具之一，其量值准确直接关系到市场公平、企业管理及民生权益，也是市场监管的核心管控对象。近年来，“互联网+称重计量”理念深度融入，数字指示秤在传统功能基础上扩展出多元功能，向智能化、数字化方向快速发展，技术形态和应用场景发生显著变化，对检定规程适配性提出新要求。

同时，市场需求升级推动多分度秤、多范围秤使用日益广泛，但JJG539-2016规程未明确多范围秤计量性能附加要求及两类秤的具体检定方法，难以满足检定实际需求。计量监管层面，尽管JJG539-2016规程增加了安全性要求和厂家声明，但部分产品作弊行为呈现隐蔽化趋势，需进一步强化。政策法规方面，2017年国家取消制造、修理计量器具许可审批，后续相关法规也删除了对应条款，而JJG539-2016规程中“制造计量器具许可证的标志和编号”要求已与现行法规不符，亟需修改。

需要说明的是，电子计价秤作为数字指示秤的重要细分品类，《电子计价秤检定规程（试行）》（JJG 1204—2025）已发布，JJG539-2016《数字指示秤检定规程》在范围界定、术语、技术要求等方面与该专项规程实现衔接匹配。

综上，随着技术发展、市场拓展、政策调整，结合电子计价秤专项规程的衔接需求，现行JJG539-2016规程已难以适配实际需求，亟需修订以规范检定工作、强化监管效能、保障量值准确，维护市场公平和民生权益。

二、任务来源

根据国家市场监督管理总局《市场监管总局办公厅关于印发2022年国家计量技术规范项目制定、修订及宣贯计划的通知》（市监计量发〔2022〕70 号）和计量司工作要求，由北京市计量检测科学研究院牵头负责起草制定《数字指示秤》国家计量检定规程，参加单位有：北京市计量检测科学研究院、福建省计量科学研究院、山东省计量科学研究院、浙江省质量科学研究院、辽宁省计量科学研究院、 江苏省计量科学研究院（江苏省能源计量数据中心）、永康市华鹰衡器有限公司。

三、编制依据

本规程在编制格式上执行了JJF 1002-2010 《国家计量检定规程编写规则》。本规程引用了下列文件包括：

JJG 99         砝码

JJG1204-2025   电子计价秤检定规程（试行）

JJF 1181        衡器计量名词术语及定义

四、编制过程

本检定规程的修订，充分参考了JJG 539-2016《数字指示秤》国家计量检定规程、JJF 1181-2007《衡器计量名词术语及定义》，同时结合数字指示秤行业发展现状、计量监管实际及国际校准标准要求，整个修订编写项目的进展为：

1）2022年8月2日，召开JJG539数字指示秤检定规程第一次修订会（腾讯会议），刘伟介绍国家市场监督管理总局下达的修订任务并成立修订小组，会议提出铅封、关键零部件核实、标识内容等修订要点，成员讨论后确定完善标识、解决铅封安全、优化试验等修订内容，并分配各成员负责项目及时间节点；

2）2022年8月至2023年6月，修订小组围绕既定修订内容，开展技术调研、条款论证，梳理数字指示秤在实际使用和检定中的突出问题，细化多范围秤、多分度秤检定方法等核心内容，为规程文本起草做好准备；

3）2023年6月26日，在绍兴召开JJG539数字指示秤检定规程第二次修订会（现场会议），审议规程起草内容，对使用中检查、印封标记、鉴别力等术语进行确认完善，调整多范围秤附加要求、最大允许误差、鉴别阈表述等关键条款，规范计量单位和检定记录格式；

4）2023年7月至2026年2月，修订小组根据绍兴会议审议意见，开展文本起草、条款优化工作，同步结合政策法规调整修改计量法制标志相关表述。期间，因电子计价秤作为数字指示秤的重要细分品类，其检定规程立项推进中，修订小组同步等待总局计量司针对《电子计价秤检定规程（试行）》（JJG 1204—2025）的制定与发布，重点关注该专项规程的条款设置、术语定义等内容，为后续数字指示秤规程与电子计价秤规程的衔接匹配预留空间、做好准备，同步完成数字指示秤规程文本初稿编写及多轮内部修改；

5）2026年3月11日召开JJG 539-2016规程修订第三次小组会议（腾讯会议），围绕规程修订关键条款充分讨论，形成核心意见：修改适用范围（不适用于最大秤量不大于100kg的中准确度级和普通准确度级电子计价秤，网联电子计价秤适用期至2030年1月7日）；增加和修改电子计价秤、网联电子计价秤等相关术语（参考JJG 1204对应条款）；完善计量安全性要求，将铅封描述修改为铅封和印封；修改说明性标志，与JJG 1204等相关规范保持一致；在有依据前提下减少或优化鉴别力、旋转等检定项目；细化多分度、多范围秤技术要求（参考JJG 1204相关条款），同时明确工作时间节点和起草组任务分工；

6）2026年3月16日，召开JJG 539-2016规程修订第四次小组会议（腾讯会议），与会专家和起草组成员充分讨论，确定修改适用范围，明确增加和修改相关术语、优化通用技术要求、调整检定项目等关键意见；

7）2026年3月16日至3月30日，按照第四次小组会议讨论内容，在JJG 539-2016版基础上修改文本，完善相关条款表述；同时进行多范围秤、多分度秤、吊秤及替代法的试验验证，并提交试验记录及不确定度评定，修订小组结合验证结果进一步修改文本，形成小组讨论稿；

8）2026年3月30日，起草组将征求意见稿提交至秘书处，后续将根据秘书处反馈意见、行业专家建议及现场试验验证情况，进一步修改完善文本，推进规程修订后续工作，确保修订内容科学、合理、实用，贴合计量检定实际需求。

9）2026年4月3日，起草组依据会议研讨意见，增补多分度秤局部示值计算示例，修订置零准确度操作流程，优化理顺检定步骤逻辑。后续持续完善文本内容，有序推进规程修订工作，保障条款科学规范、贴合现场检定实操。

# 五、检定规程的主要内容

本规程编制格式上执行了JJF 1002—2010《国家计量检定规程编写规则》，包括八个章节和三个附录：1范围，2引用文件，3术语和计量单位，4概述，5计量性能要求（准确度等级的划分、检定分度值、多范围秤的附加要求、多分度秤的附加要求、秤的最大允许误差、重复性、偏载、鉴别力、置零准确度及除皮准确度），6通用技术要求（计量的安全性、扩展显示装置、多指示装置、称量结果的指示、计量法制标志和计量器具标识），7计量器具控制（检定用标准器具、检定条件、检定项目、通用技术要求的检查、计量性能检定、检定结果的处理、检定周期），8实施。附录A检定记录格式，附录B检定证书内页格式，附录C检定结果通知书内页格式。

六、工作小结

本次《数字指示秤》检定规程的修订，起草小组严格按照国家市场监管总局要求，联合各参与单位，对数字指示秤的行业发展现状、检定工作中的突出问题进行了深入调研，重点研究了规程与相关政策、专项规程的衔接的问题，在计量性能要求、检定方法等方面开展了大量的试验和验证工作。我们坚持科学、合理、实用的原则，结合数字指示秤智能化发展趋势及实际检定需求，完善规程相关条款，确保其能够有效指导数字指示秤的计量检定工作，适配行业发展和监管要求。由于我们水平有限，规程中难免存在不妥之处，敬请各位专家提出宝贵意见和建议，使之更加完善。

《数字指示秤》计量检定规程起草小组

2026年3月