仓储货物输送称重系统校准规范

编制说明

仓储货物输送称重系统校准规范起草小组 2026-4-17

# 《仓储货物输送称重系统校准规范》

编制说明

（征求意见稿）

一、项目背景

仓储货物输送称重系统是一种特殊的非自动衡器，是非固定式安装在仓储货物输送线输入段和输出段之间在货物输送过程中完成静态称重计量的一种电子衡器。货物匀速由的货物输送线输入段进入称重单元并处于静止状态时，由称重指示装置显示出称重结果，再由货物输送线输出段匀速输出货物。仓储货物输送称重系统作为一种非固定式安装使用、可输送货物并具备称重功能的计量器具，它配备了四个称重传感器、具有输送货物功能的承载器及货物输送线，货物输送方式包括皮带输送、滚筒输送及链条输送等。这种仓储货物输送称重系统在组成结构及称重方式上与台案秤、固定式台秤以及固定安装的汽车衡明显不同。

仓储货物输送称重系统可灵活布置在货物输送线的不同位置，根据使用需求可随时组合调整。称重系统既不同于台案秤、也不同于平台秤，在每件货物输送的过程中完成对货物的静态称重计量，实现“称运合一”，提高称重效率的同时也提高了整个系统输送能力。广泛适用于各类仓储、物流和生产内部控制等领域的称重需求。

因此，根据仓储货物输送称重系统特有的结构形式和实际运行状况，仅仅依据JJG 539《数字指示秤检定规程》或JJF 2331《自动分检衡器校准规范》检测，不能完全反应仓储货物输送称重系统的整体计量性能。国内仓储货物输送称重系统在物流及仓储行业大量使用且需求还在逐年增长，尚未出台统一明确的仓储货物输送称重系统校准规范，因此制定《仓储货物输送称重系统校准规范》对指导该计量器具的检测工作以及保证量值溯源的准确性一致性意义重大。

二、任务来源

依据国家市场监督管理总局办公厅文件《市场监管总局办公厅关于印发2024年国家计量技术规范项目制定、修订及宣贯计划的通知》（市监计量发(2024] 40号）文件要求，由无锡市检验检测认证研究院、江苏省计量科学研究院等单位承担《仓储货物输送称重系统校准规范》的制定工作。本规范由全国衡器计量技术委员会提出和归口。

三、编制依据

本规范依据JJF 1071-2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》编写。

本规范主要参考了JJG 539-2016《数字指示秤》、JJF 1181-2007《衡器计量名词术语及定义》、JJF 1834-2020 《非自动衡器通用技术要求》、JJG 99-2022 《砝码检定规程》、JJF 2331-2025《自动分检衡器校准规范》的部分内容。

四、编制过程

1、立项：

2024年5月国家市场监督管理总局下达市监计量[2024]40号文件，明确了《仓储货物输送称重系统校准规范》的制定工作，起草小组根据要求，开始相关的资料收集、参数梳理等工作。

2、调研：

在前期准备工作的基础上，技术规范起草修订小组对国内使用的仓储货物输送称重系统的结构、工作原理、使用情况、用户需求做了深入的研究。本项目组在查阅大量的文献的基础上，考察了多家仓储货物输送称重系统的生产厂家，包括对仪表、传感器等方面也做了大量的调研工作，与这些领域的专家学者进行了广泛的交流和探讨。同时，走访了多家仓储货物输送称重系统用户单位，了解系统在实际应用中的运行稳定性、维护需求及计量准确性，收集到用户对校准周期、现场校准便利性、数据溯源性等方面的具体诉求。通过上述调研，为后续校准规范的起草提供了充分的实践依据和技术支撑，为起草《仓储货物输送称重系统校准规范》工作奠定了基础。

3、起草过程：

1）2023年8月至10月，成立起草小组，各个起草单位开展了深入调研，并就规范所包含内容、主要计量特性、校准方法等问题进行了讨论，各个起草单位进行了任务分工并开展相关工作；

2）2023年10月至2024年11月，由主要起草单位无锡市检验检测认证研究院、江苏省计量科学研究院开展大量现场测试试验，收集相关数据。

3）2023年11月至12月，各起草单位根据分工于完成初稿编写；

4）2023年12月，全国衡器计量技术委员会下达了2024年技术规范立项预审会议的通知，并于2024年1月初线上召开立项预审会议，起草小组为起草工作顺利进行建立微信工作群，准备立项会汇报PPT资料，在立项会上进行线上汇报，并解答评审专家提出的问题。

5）2024年5月，国家市场监督管理总局办公厅文件《市场监管总局办公厅关于印发2024年国家计量技术规范项目制定、修订及宣贯计划的通知》（市监计量发(2024] 40号）正式批复立项。

6）2024年5月至2025年12月，召开多次起草小组会议，内部讨论征求意见，对初稿进行进一步完善，并撰写不确定度分析报告；

7）2025年1月至2025年12月， 起草小组完成《仓储货物输送称重系统校准规范》征求意见稿初稿，向秘书处提交征求意见稿初稿；

8）2026年1月至2026年4月，进行试验验证，完成试验报告和不确定度分析报告，进一步修改完善文本内容，向秘书处提交《仓储货物输送称重系统校准规范》征求意见稿，面向社会公开征求意见。

五、校准规范的主要内容

本规范在编制格式上执行了JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》，主要内容包括9个章节和4个附录, 具体为：1.范围、2.引用文件、3.术语和计量单位、4.概述、5.计量特性、6.校准条件、7.校准项目和校准方法、8.校准结果表达、9.复校时间间隔、附录A校准记录参考格式、附录B校准证书内页参考格式、附录C测量结果不确定度评定方法、附录D测量结果不确定度评定示例。

六、工作小结

本次《仓储货物输送称重系统校准规范》的编写，起草小组对仓储货物输送称重系统校准规范的结构组成、工作原理、技术特点等进行了深入细致的研究，在确定计量特性、校准项目和校准方法、结果表达等过程中做了大量的深入研究和试验验证工作。起草小组坚持科学性、合理性、实用性的基本原则，一致认为本规范能够指导目前仓储货物输送称重系统校准规范的校准工作。

以上是起草小组制定本文件的基本情况。由于起草小组作者学术水平有限，本文件中难免存在不妥之处，敬请各位专家拨冗审阅并提出宝贵意见和建议，起草小组将进行认真分析、修订，使本文件更加具有科学性、合理性和适用性。

# 《仓储货物输送称重系统校准规范》起草小组

2026年4月17日