车载（液压升降）秤校准规范

编 制 说 明

《车载（液压升降）秤校准规范》起草小组

2026年4月

《车载（液压升降）秤校准规范》编制说明

一、任务来源

根据国家市场监督管理总局办公厅《关于印发2024年国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划的通知》（市监计量发〔2024〕40 号），由山西省检验检测中心（山西省标准计量技术研究院）、江苏省计量科学研究院（江苏省能源计量数据中心）、浙江省计量科学研究院、山西恒准计量检测有限公司作为主要起草单位，湖南省计量检测研究院、河南省计量测试科学研究院和山西恒信基智能科技集团有限公司作为参与起草单位共同承担《车载（液压升降）秤校准规范》的制定工作，归口单位为全国衡器计量技术委员会。

本规范是首次制定的国家计量校准规范。

二、规范制定的必要性

车载（液压升降）秤广泛应用于短途运输、物流配送等领域，是非自动衡器的一种特殊型式，能高效的测量货物的实际质量。其结构主要由前轮、称重传感器、后轮、液压动力单元、称重显示器、液压升降缸和称重平台等组成。其原理是将被称货物置于承载器上，称重传感器产生的电信号通过数据处理装置转换并计算，由称重指示装置显示出称重结果。也可以将检测结果通过网络传输，远程实时显示。

国内目前没有适用于对车载（液压升降）秤进行校准的国家计量技术规范。部分技术机构参照数字指示秤的计量技术规范仅对实际质量进行校准，校准过程中存在方法不规范、标准不统一等问题，不能准确反映车载（液压升降）秤的计量性能，给车载（液压升降）秤的量值溯源造成困难。制定车载（液压升降）秤国家校准规范，统一校准方法、规范校准过程，能够更好满足使用单位溯源需求，有效保证计量量值的准确可靠，有较大的社会意义。

三、编制的依据、参考资料和原则

1、编制的依据

JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》

JJG1059.1-2012《测定不确定度评定与表示》

2、参考资料

- JJG 539数字指示秤

- JJF 1181衡器计量名词术语及定义

JJF 1834  非自动衡器通用技术要求

3、编写原则

车载（液压升降）秤广泛应用于短途运输、物流配送等领域，其量值的准确性、不确定度的评定正确与否直接关系到测量结果的可靠性。在编写过程中，起草小组遵循以下原则：

(1) 参考现有的国家技术规范、结合国内现状；

(2) 体现目前校准方法的先进性和科学性；

(3) 实际工作中的规范性和适用性。

四、编制过程说明

1. 2024年5月，国家市场监督管理总局印发《2024 年国家计量技术规范项目制定、修订及宣贯计划的通知》（市监计量发[2024]40 号文件），同意《车载（液压升降）秤校准规范》立项，正式启动编制工作。

2. 2024年6月，《车载（液压升降）秤校准规范》编制工作组正式成立，组织起草小组召开了编制工作组启动会议，对校准规范初稿进行了讨论。

3. 2024年6月，编制工作组就规范的架构设定、校准项目等广泛听取了有关专家的建议和意见，确定校准参数及相应的校准方法，确定测量标准及相关设备。

4. 2024年6月至 2025年7月，编制工作组对不同型号的车载（液压升降）秤进行试验，根据车载（液压升降）秤试验情况制定的校准方案。

5. 2025年8月至12月，编制工作组组织讨论会，充分分析、讨论计量特性参数的关联情况和校准试验结果，形成了《车载（液压升降）秤校准规范》、编制说明、试验报告和不确定度分析报告等相关文件的小组讨论稿。

6.2026年1月至2026年4月，进一步修改完善各项文本内容，，向秘书处提交《仓储货物输送称重系统校准规范》征求意见稿，面向社会公开征求意见。

因起草小组能力所限，难免存在疏漏与不足之处，恳请各位委员、专家多提宝贵意见建议，助力制定工作更加科学、合理、可行。

《车载（液压升降）秤校准规范》起草小组

2026年4月