贵州省地方计量校准规范

《重点用能单位计量器具稳定性验证方法》（报批稿）

编制说明

# 一、任务来源

2025年12月，《重点用能单位计量器具稳定性验证方法》项目通过贵州省市场监督管理局批准，由贵州省计量测试院负责，遵义铝业股份有限公司、大唐贵州发耳发电有限公司参与制定。

# 二、编制目的

计量器具作为企业能源数据采集的核心工具，其稳定性决定了测量结果是否准确可靠，进而影响企业能耗核算、能效评估及碳排放的数据质量。据JJF1033-2023《计量标准考核规范》，在计量标准考核中，计量标准的稳定性是指计量标准保持其计量特性随时间恒定的能力，用规定时间间隔内发生的变化量表示。新建/已建计量标准都应当经过稳定性考核，以证明其计量特性持续稳定。然而，企业内部的计量器具在长期使用、环境变化等现场情况下，缺乏规范的验证方法，大量计量器具难以判断计量特性是否已发生改变，进而影响能源计量数据的可信程度。

目前，没有该方面的计量规范。需针对计量器具的稳定性制定专门的计量技术规范《重点用能单位计量器具稳定性验证方法》，填补我省在计量器具的稳定性验证的空白。通过制定该规范，确保计量器具在全生命周期内保持计量特性的稳定，可及时避免因器具计量特性导致的数据偏差；保障能源计量数据质量，为企业能效对标、节能改造及碳排放核算提供可靠数据基础。

- 三、主要技术依据及原则

本规范依据JJF 1001-2011通用计量术语及定义的内容制定。本着科学合理，便于实施的原则，根据现有的规程规范、国家标准和专家建议，制定重点用能单位计量器具稳定性验证方法，完善重点用能单位对计量器具的管理。

本规范结合实际，引用了下列文件：

JJF 1033 计量标准考核规范

JJF 1356 重点用能单位能源计量审查规范

GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 27431 合格评定 测量设备期间核查的方法指南

GB/T 17989.1控制图 第1部分：通用指南

GB/T 17989.2 控制图 第2部分：常规控制图

- 四、编制过程

从提出项目、接受起草任务到完成征求意见稿，大致分七个阶段：

1、调研及项目任务书提出阶段

2025年11月提出了《重点用能单位计量器具稳定性验证方法》项目计划任务书。

2025年12月，经立项审批会通过，贵州省市场监督管理局正式下文《省市场监管局关于《多通道时间间隔测量仪校准规范》等8个地方检定规程、校准规范进行立项的通知》，批准《重点用能单位计量器具稳定性验证方法》正式立项。

2、接受起草任务及方案论证阶段

2026年1月，组成起草小组，进行调研工作；对规范中涉及技术工作进行技术跟踪，网络搜索、实地考察统计及技术资料收集等调研工作。确定验证方法。

对该阶段的工作进行部署，根据工作目标及进度安排，责任到人实施该项目。

项目组召开了方案论证会。在原项目任务书的基础上，确定了规范起草的如下要求：

1）规范的适用范围；

2）涉及的主要计量器具；

3）主要计量器具的计量特性；

4）计量器具的主要验证方法；

5）验证结果的判定规则。

起草组对遵义铝业股份有限公司、大唐贵州发耳发电有限公司等计量器具使用单位进行调研，了解各计量器具的使用情况和计量特性，计量器具管理以及主要器具的验证方法，听取使用单位的意见和建议。

3、规范初稿起草阶段

2026年2月至3月，我们根据规范的主要思路和起草原则形成了规范初稿。起草小组讨论并小范围征求意见。

至2026年4月，完成《重点用能单位计量器具稳定性验证方法》相关文件的初稿。

4、完成征求意见稿阶段

初稿完成以后，对企业进行意见收集。对规范初稿进行修改后，完成征求意见稿。

5、征求意见阶段

完成《重点用能单位计量器具稳定性验证方法》（征求意见稿）后，于2026年x月x日至2026年x月x日公开征求意见，共收到x条意见，起草小组针对意见内容进行讨论后，对x条意见采纳/不采纳并做出相应修改，形成送审稿。

6、审定阶段

完成《重点用能单位计量器具稳定性验证方法》（送审稿）后，贵州省市场监督管理局于2026年x月x日组织专家组对技术规范进行审定。起草组听取专家组提出的审定意见后，对该技术规范进行了相应修改和完善。最终专家组一致通过该校准规范的审定。

7、报批阶段

起草小组根据审定意见对技术规范进行修改和完善后，形成《重点用能单位计量器具稳定性验证方法》（报批稿），后于2026年x月x日经审定组长审核确认，报贵州省市场监督管理局审批发布。

- 五、规范起草的要点及说明

1、适用范围

本规范适用于重点用能单位对内部计量器具的稳定性验证活动。

重点用能单位是能源消耗的重要来源，即《中华人民共和国节约能源法》第五十二条中，明确的年综合能源消费总量一万吨标准煤及以上的用能单位，以及国务院有关部门或省、自治区、直辖市人民政府管理节能工作的部门确定的年综合能源消费总量五千吨及以上不满一万吨标准煤的用能单位。

重点用能单位的工作计量器具，用于日常的用能测量，测量对象包括原煤、原油、天然气等一次能源和煤炭、石油等二次能源和水、生物质能等载能工质，量大面广。计量器具由企、事业单位依法管理，除强制检定的计量器具外，大部分工作计量器具都属于非强制检定计量器具，包括定期进行检定\校准的计量器具，以及无法拆卸无检定规程或校准规范的非强制检定计量器具。

2、术语和计量单位

包括计量特性、稳定性、核查标准、控制图、稳定性验证等6个术语。

计量特性、核查标准参考了JT/T 940-2014《合格评定 测量设备期间核查的方法指南》的相关术语；计量器具的稳定性参考了JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF1094《测量仪器特性评定》中对计量器具稳定性的定义；经过起草小组的讨论，稳定性验证是采用适宜的方法验证计量器具稳定性是否符合要求的操作。

3、总体要求

主要简述了四个要求，包括根据计量器具使用情况、性能情况等因素确定是否需要进行稳定性验证；结合器具实际情况自行确定验证频次；针对每种参数分别开展验证；验证的资料要求等。

4、验证方法

参照JJF 1033 《计量标准考核规范》对计量标准稳定性考核的5种方法。

4.1 核查标准法

结合企业、计量器具使用单位的调研，核查标准法使用最广。核查标准的选择参照GB/T 27431-2023《合格评定 测量设备期间核查的方法指南》。在核查标准验证计量器具稳定性时，有两种验证情况：

一是确定验证周期，即通过核查标准定期观测计量器具计量特性随时间的变化，用变化幅度代表该周期内的稳定性。

二是确定计量特性的变化量，即对较稳定的计量器具，短期内难以观测到变化。用核查标准观测计量器具计量特性的变化，当变化达到某预定值时，记录经过的时间。变化量与时间之比即为计量器具的稳定性。这是对较稳定的计量器具，短期内难以观测到变化的计量器具。以上方式在JJF1094《测量仪器特性评定》中也有描述。

验证时共观测m组（），是确保覆盖环境、使用、老化等长期影响。相邻两次测量间隔必须＞1 个月，是避免短时间密集测量（如每周、每天）带入的短期随机波动干扰稳定性判断，时间跨度足够体现长期漂移。

计量器具在实际使用环境、工况下实测，稳定性用极差法得到，即组平均值的最大值减最小值。数据真实反映计量器具的实际稳定性。

4.2采用高等级的计量标准进行验证

用高等级的计量标准做核查标准，验证方法与核查标准法类似。

4.3频率源的频率稳定性验证方法

频率源的频率稳定性用阿仑方差的正平方根值表示，称为频率稳定度。用阿仑方差的正平方根值评定。

4.4采用计量检定规程或计量校准规范规定的方法

用于计量检定规程或计量校准规范对计量器具的稳定性验证有明确规定时。

4.5采用计量器具的稳定性验证结果进行验证

该方法的缺点是仅考虑了计量器具本身的稳定性，没有考虑使用环境等其他因素的影响，是不得已而为之的稳定性考核方法。是将待验证的计量器具每次溯源（检定/校准）数据，制成记录表或曲线图来印证稳定性。

4..6控制图法

参照GB/T 17989.2-2020《控制图 第2部分：常规控制图》中第6章计量控制图，结合计量测量中的实际情况，适合的控制图类型有：均值-标准差图(图)、均值图-极差图(图)、单值-移动极差图(图)，类型选择基于测量样本量。

4.7方法选择

选择稳定性的验证方法按结果可靠性、实施便捷性、成本与适用性排序。优先选择核查标准法，因为此法能直接反映被考核标准的稳定性，不受溯源链误差影响、可现场长期监控，符合稳定性 “随时间恒定” 的定义经济可行的方法。高等级计量标准法直接用更高等级标准量值比对，准确度最高、溯源链最短，但仅当本单位有更高等级最高标准时选用，避免跨单位溯源的成本与周期问题，缺点是成本高、需外部资源，无法长期高频监控。控制图法识别随机波动与异常漂移仅限高准确度、有稳定核查标准、易重复测量的重要计量器具。若计量检定规程或计量校准规范有明确方法，直接依从其要求，规程方法经权威验证，确保合规性。仅当前四种均不适用时，用计量器具自身溯源数据间接推断，此法不能反映环境等因素影响，只能粗略评估，是不得已而为之的方法。

当稳定性不是对时间，计量里最常见的是：温度、湿度、电压、负载、频率、振动等影响量。如数字压力表的 “温度稳定性”（示值随环境温度变化的稳定性）。

5、稳定性验证结果的判定规则

结合企业反馈，验证结果的判定参照了JJF 1033 《计量标准考核规范》的要求，当计量检定规程/计量校准规范对计量器具的稳定性有规定时，按规定判定。例如，JJG 160-2007《标准铂电阻温度计检定规程》使用中温度计的稳定性要求、JJG 1036（电子天平）：周期内示值误差变化量＞最大允许误差 1/2，判稳定性不合格

6、后续管理

总体应符合GB 17167中对计量器具的管理要求，包括记录归入计量器具档案、验证数据应作为能源计量数据可靠性评估的依据等。对稳定性不合格的计量器具应立即停用并分析原因、重新检定/校准合格方可启用。无法修复的应及时更换、制定纠正措施，评估对计量数据的影响，纠正计量数据等。

- 六、总结

本规范的编制依据JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》，以实际情况为出发点，技术说明较为科学、合理、可操作性强，能够保障测量结果的量值溯源，希望委员和专家们提出宝贵意见，使规范更加完善和适用。

规范编写小组