《重点用能单位能源计量审查规范 炼油化工》

编制说明

（征求意见稿）

1. 任务来源及背景意义

1.1任务来源

2025年5月，国家市场监督管理总局办公厅印发《市场监管总局办公厅关于印发2025年国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划的通知》（市监计量发〔2025〕45号），将《重点用能单位能源计量审查规利范 炼油》纳入2025年制定计划，计划号MTC36/SC1-2025-02。该规范由全国能源资源计量技术委员会能源计量分技术委员（MTC36/SC1）归口，主要起草单位为中国化工节能技术协会、中国石油和化学工业联合会、中国计量科学研究院，参加起草单位为中国石油化工集团有限公司、中国石油天然气集团有限公司和中国海洋石油集团有限公司。

1.2 政策背景

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》提出“积极稳妥推进和实现碳达峰”的目标，要求全面实施碳排放总量和强度双控制度，推动重点领域节能降碳。中共中央、国务院《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》要健全法律法规标准和统计监测体系，完善标准计量体系，提升统计监测能力;加强重点用能单位能耗在线监测系统建设。国务院《2030年前碳达峰行动方案》提出要加强新型基础设施用能管理，将年综合能耗超过1万吨标准煤的数据中心全部纳入重点用能单位能耗在线监测系统，开展能源计量审查。市场监管总局等九部门《建立健全碳达峰碳中和标准计量体系实施方案》加强计量监督管理，开展重点排放单位能源计量审查和碳排放计量审查；强化重点排放单位的碳计量要求，督促重点排放单位合理配备和使用计量器具。

国家发改委、市场监管总局和生态环境部《进一步强化碳达峰碳中和标准计量体系建设行动方案（2024—2025年）》“第十六条 加强能源计量监督管理”中明确提出，组织各地区对石化化工等传统行业以及数据中心、公共机构等重点领域开展能源计量审查，帮助用能单位解决节能减排降碳计量难题，不断提升用能单位能源计量管理水平和能力。2026年4月11日，中共中央办公厅、国务院办公厅《关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见》中指出，加强重点用能和碳排放单位管理，严格执行能源和碳排放计量器具配备、信息系统建设等制度；同时，持续完善能源和碳排放计量、监测、认证等配套标准。进一步部署开展重点排放单位能源计量审查和碳排放计量审查。能源计量是节能减排的“眼睛”和“标尺”，也是实现碳达峰、碳中和目标的基础性支撑，这些政策为能源计量工作指明了方向，也提出了更高要求。

为落实《能源计量监督管理办法》（原国家质检总局第132号令），原质检总局计量司组织制定了《重点用能单位能源计量审查规范》（JJF 1356-2012）。该规范发布实施以来，各级市场监管部门依据该规范对重点用能单位开展能源计量审查，有效提升了用能单位的能源计量管理水平、器具配备率和数据应用能力。

近年来，为进一步提升能源计量审查工作的针对性和有效性，市场监管总局计量司决定逐步制定分行业、分领域的能源计量审查规范。目前已发布《JJF 1356.1-2023重点用能单位能源计量审查规范  数据中心》《JJF 2244-2025 公共机构重点用能单位能源资源计量审查规范》，其他行业、领域的能源计量审查规范正在有序制定中。

1.3 制定意义

炼油化工行业是我国国民经济的基础性支柱产业，也是能源消耗和碳排放的重点领域。炼油化工行业包含石油炼制、石油化工及炼化一体化三类生产主体，随着行业结构调整和转型升级，炼化一体化已发展成为行业主流模式，“油头化尾” 产业布局持续深化。石油炼制生产工艺涵盖常减压蒸馏、催化裂化、催化重整、加氢精制等复杂流程，涉及燃料气、蒸汽、电力、各类中间物料及余热资源等多种能源品类，能源计量网络密集、数据关联度高、计量溯源链条长。炼化一体化企业融合炼油工艺与蒸汽裂解、芳烃分离、聚合反应等石油化工工艺，能源介质从传统燃料气、蒸汽、电力，拓展至石脑油、炼厂尾气、裂解气、各类中间物料、氢气等多相复杂介质；能源计量网络覆盖炼油装置、化工装置全生产流程，数据交互频繁、中间物料互供复杂、计量环节繁多、能量梯级利用链条长，对能源计量审查工作提出了更高标准与专业要求。

目前，炼油化工企业主要依据《重点用能单位能源计量审查规范》（JJF 1356-2012）开展行业能源计量审查，依据《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB 17167-2025）、《石油石化行业能源计量器具配备和管理要求》（GB/T 20901-2007）实施日常计量管理。但 JJF 1356 为通用性计量审查规范，未针对炼油化工行业工艺流程复杂、能源介质种类繁多、工况条件特殊等特点，制定专业化、系统化的审查程序、审查内容与评价方法，难以完全适配炼油化工生产实际工况，无法充分保障能源计量审查的精准性与有效性。

为此，制定《重点用能单位能源计量审查规范 炼油化工》具有重要现实意义。本规范作为 JJF 1356 在炼油化工领域的延伸与专项补充，旨在建立契合炼油化工工艺特点、用能规律的能源计量审查技术规则，明确炼油化工企业能源计量器具配备、使用、数据管理及碳计量相关审查要点，进一步提升审查工作的针对性与可操作性。本规范的实施，将推动炼油化工行业能源计量管理向精细化、标准化、智能化方向迈进，为企业能耗、碳排放精准核算，以及节能降碳目标落地提供可靠计量数据支撑，同时为行业绿色低碳转型与高质量发展筑牢计量技术基础，助力碳达峰、碳中和战略在炼油化工领域有效落地。

2 主要编制过程

2.1起草工作组

主要起草单位：中国化工节能技术协会、中国石油和化学工业联合会、中国计量科学研究院

参与起草单位：中国石油化工集团有限公司、中国石油天然气集团有限公司、中国海洋石油集团有限公司等

2.2编制过程

2025年5月20日，国家市场监督管理总局《2025 年国家计量技术规范制定、修订计划》（市监计量发〔2025〕45 号）收到立项下达，计划号为MTC36/SC1-2025-02。收到立项下达后，迅速组建工作组。

2025年6月10日，由中国化工节能技术协会牵头在北京召开规范编制启动会，编制组全体成员线下参会。中国化工节能技术协会组织，中国石油和化学工业联合会、中国计量科学研究院、中石化、中石油、中海油参会，会议明确了本次行业专项编制的总体思路、技术边界、专项重点及差异化编制方向，初步征集行业相关意见建议20条，为后续技术框架搭建奠定基础。

2025年7月10日，编制组赴中海油惠州石化、广东石化开展现场调研，围绕炼化企业高温高压、长周期连续运行、多相流介质计量、特殊工况溯源、能效与碳效计量融合、智能化计量管控等行业特殊需求开展技术交流，收集现场意见建议12条。会上专家针对炼化行业通用规范适配性不足、特殊工况计量判定依据缺失、计量器具溯源周期与装置检修周期不匹配等关键问题开展集中研讨，专家提出，建议统一通用标准与炼化行业现场实际脱节、评审尺度不统一的突出问题。

2025年8月11日，编制组赴中石化燕山石化开展专项调研，重点针对炼厂三级计量配备、计量数据应用、能效监测管理、自查整改与持续改进机制等内容开展交流，收集现场意见建议5条。

2025年8月15日，编制组赴中石化镇海炼化开展标杆企业调研，围绕大型炼化一体化企业计量前置设计、数智化计量建设、能耗碳效联动管控、分级评价实施路径等内容开展深度调研，收集现场意见建议5条。

2025年11月14日，编制组赴中石油吉林石化开展调研，针对北方炼化企业季节性工况、公用工程介质计量、老旧装置计量升级改造等问题开展调研，收集现场意见建议3条。

截至2026年6月3日，编制组累计收集技术委员会、计量科研院所、龙头行业企业，以及行业专家各类建议、技术意见共85条，详见附录1。经编制组多轮内部研讨、条款打磨、对标国标复核，逐条吸纳、取舍、优化，形成本次规范制定的完整技术体系，最终形成《重点用能单位能源计量审查规范  炼油化工》征求意见稿初稿。

2026年6月4日，编制组召开内部专题研讨会，参会专家及编制人员围绕规范适用范围、计量器具配备、特殊工况计量溯源等审查要求、条文表述、表格参数、审查流程等核心内容展开充分讨论、逐条审议。本次会议现场形成专家反馈意见 251项，形成如下共识：

- 标准名称由“炼油”调整为“炼油化工”,适用范围聚焦炼油化工企业，不扩展到勘探开发、管道运输等上游领域；

- 通用术语、人员、台账、精度等内容优先引用GB 17167、GB/T 20901等已有标准，避免重复定义和重复规定；

- 针对行业管理特点——按装置或基本用能单元管理，统一将“主要用能设备”修改为“基本用能单元”；

- 考虑特殊工况、复杂工况、难计量介质等存在实际问题，参考GB 17167，本规范在检定、校准以外，还可以采用在线校准、比对、核算等方式对能源计量器具进行性能评价；

- 审查规范应聚焦能源计量审查，不宜扩展为实施规范、评价规范或评级规范；

- 碳计量内容原则上不纳入本规范。

- 其他建议。

研讨会结束后，编制组持续收集与会单位补充反馈意见，现将各类意见分类梳理如下，详见附录2。

3 主要思路和制定内容

3.1主要思路

一是与节能主管部门相关政策和相关国家标准协同推进；

二是在JJF 1356总则基础上，结合炼油化工行业管理特点（按装置或基本用能单元管理）以及高温高压、连续长周期、多相介质等特有工况，制定针对炼油化工行业的能源计量审查技术规范体系；

三是结合能耗双控向碳排放双控转变政策、炼化行业节能降碳等行业监管要求；

四是探索能源计量能力分级量化指标要求等；

五是推动能源计量与炼油化工装置运行、能碳管控、能效管理、数智化生产有效衔接，充分考虑炼油化工装置连续生产、工况复杂、难计量场景多的行业特点，研制匹配炼油化工行业实际情况的审查规则。

3.2主要内容

本规范是在JJF 1356《重点用能单位能源计量审查规范》通用规范的框架下，针对炼油化工企业的生产工艺、用能结构和计量难点，进行的系统性、行业专属化细化和补充。其主要制定内容包括范围、引用文件、术语和定义、能源计量管理、能源计量人员、能源计量器具、能源计量数据管理、能效监测管理、能源计量审查和能源计量评价，其中：

- 明确适用范围。本规范适用于以石油、天然气及其产品为原料，生产石油产品和石油化工产品的企业，不含石油勘探开发、管道运输等上游环节；

- 在JJF1356总则基础上，结合炼油化工企业原料用能、自产能源、余能余热回收等用能特点，针对装置高温高压、防爆防腐、气液多相流、大口径管网等典型工况，及火炬气、炼厂干气等组分易波动介质，提出具有行业针对性的要求；

- 简化、统一能源计量人员管理要求、参照 GB 17167 统一采用“专业计量人员”原则性表述；

- 规范能源计量台账与分级管理要求。简化正文台账细化条款，具体台账格式、字段纳入附录管理；明确台账需满足用能单位、次级用能单位、基本用能单元三级分级分类管理要求；

- 衔接 GB 17167、GB/T 20901 等现行标准，统一计量精度、配备要求，规避多标准执行冲突问题；同步衔接最新检定规程要求，保障规范时效性；

- 建立适配炼化长周期运行的溯源审查规则。针对炼化装置 4～5 年大修周期、器具不便拆卸、无法按通用周期离线检定的行业特点，明确在线校准、核查比对、能量平衡核算、大修窗口期复检等合规溯源方式，对无法精准实测的复杂工况允许采用核算、比对等替代方式，兼顾合规性与实操性；

- 强化能碳数据协同管理，要求各类平衡核算数据可追溯至原始计量记录，统一碳排放相关数据核算与溯源口径，发挥能源计量对碳管控的支撑作用；

- 规范为首次发布，在JJF1356现有评价体系下，增加鼓励项加分，采用扣分与加分相结合的激励式评价模式，引导企业提升能源计量管理水平；

- 同时，增加“能效监测管理”、“监督审查”、“能源计量能力要素及分值”、“能源计量能力要素符合度”、“审查结论及能源计量能力分级”、“后续监管”、“能源计量评价”要求，调整“审查结果处理”要求等内容；

- 提出分级差异化管理要求，依据用能规模、能耗等级、风险等级，对计量器具、主要用能设备实施分级管控，明确低能耗、低风险设备及器具的轻量化、豁免管理规则，优化计量运维管理模式；

- 提出设计前置计量管控要求，明确装置、设备、管网规划设计阶段的计量点位预留、接口配置、安装空间预留要求，统一蒸汽、燃气、燃料、水系统等关键能源及载能工质的计量配置标准，鼓励源头落实计量标准化建设；

- 强化原料用能、自产能源、余能余热回收计量管控要求，规范数据采集、统计与留存管理，增加安全生产、环保、碳排放相关计量合规管理要求。

4 规范的先进性

结合行业发展趋势、监管要求与技术现状，本规范先进性具体如下：

- 填补炼化行业能源计量专项审查空白。在JJF 1356规范总则的通用框架与要求基础上，首次提出针对炼油化工生产企业复杂工艺、特殊工况、难计量介质制定专业化审查细则，解决通用规范无行业针对性、审查尺度模糊、现场落地困难的痛点；

- 适配流程工业计量管理逻辑。区别于通用规范以“设备”为核心的审查模式，本规范采用炼油化工行业通行的“基本用能单元+装置+全厂”三级审查体系，贴合炼化连续化、一体化、能量耦合紧密的生产特征，计量审查更贴合现场实际情况；

- 紧扣“能耗双控”向“碳排放双控”政策要求，统一能源计量与碳计量核算口径、溯源管理要求，充分发挥能源计量对碳管控的基础支撑作用；

- 充分吸纳行业经验，编制过程覆盖国内主流炼油化工企业、科研院所、标准规范技术机构，经过多轮技术论证，对意见逐条研判、吸纳与优化，确保规范内容贴合现场实际、技术要求科学统一；

- 推动管理理念从“符合性合规”到“绩效导向创优”转变，通过激励式评价等机制引导企业主动提升能源计量综合管理水平。

5 与相关国家计量技术规范的关系

本规范是在《重点用能单位能源计量审查规范》（JJF 1356）框架下制定的针对炼油化工行业计量的审查规范，规范架构与JJF 1356基本保持一致。在内容上遵循和落实能源计量相关政策制度要求并根据当前能源计量审查工作需要，增加部分标准规范作为引用文件，本规范与现行法律、法规和《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB 17167）和《石油石化行业能源计量器具配备和管理要求》（GB/T 20901）国家标准一致，无冲突内容。

6 重大意见分歧的处理依据和结果

本规范在制定过程中无重大意见分歧。

7 计量技术规范实施的措施

本规范适用于政府计量行政主管部门组织的炼油化工企业能源计量审查工作，其他第三方能源计量审查和评价也可参照使用。本规范发布之后，各地市场监管部门、本规范归口技术委员会、主要起草单位等将组织宣贯培训，确保规范顺利实施。

8 其他应说明的事项

本规范不涉及专利、著作权等知识产权内容。

附录1

表1 调研阶段意见收集情况汇总表

| 规范 章节 | 序号 | 问题描述 |
| --- | --- | --- |
| 第一章 范围 | 1 | 当前石化一体化企业较多，单独的炼厂较少，仅规定炼油的审查审查要求，标准的适用范围较窄，可否考虑扩展未石化企业。 |
|  | 2 | 规范草案未明确炼油装置专属适用边界，与通用计量规范边界模糊，行业专属适用范围不清晰。 |
|  | 3 | 未明确炼油企业适用范围，能源计量覆盖范围不完整， |
|  | 4 | 重点内容上要和《JJF 1356 重点用能单位能源计量审查规范》区分开来，界定明确的炼油装置适用范围，明确如常减压、催化裂化、加氢等典型炼油装置的能源计量点及配备要求（如燃料油、天然气、蒸汽、电力，以及加热炉、压缩机、大机组机泵等大耗能设备）。 |
| 第二章 引用文件 | 5 | 规范未全面对标新版国标及现行行业标准，存在标准衔接滞后、引用老旧规范、未覆盖最新政策文件的问题。 |
|  | 6 | 规范引用文件未覆盖炼油行业专属现行标准，存在标准引用不全、行业适配性不足的问题。 |
| 第三章 术语定义 | 7 | 规范行业专业术语不统一，炼油行业专用术语无标准化定义，各部门执行、审查沟通存在歧义。 建议完善能源计量定义：明确能源计量的定义，确保在审查过程中对能源计量的相关要求、标准及实施方法有清晰的认识和理解。特别是涉及到不同的职能，建议“配备相关的岗位”。 |
|  |  | 通则中关于行业专业术语修改：对行业中使用的相关术语进行标准化修改，确保炼油行业审查中的用语一致，避免不同部门或团队间的沟通障碍。 |
|  | 8 | 规范术语定义、审查边界定义笼统，通用化严重，无炼油行业专属释义。 |
|  | 9 | 规范未新增炼油行业专属专业术语，行业通用计量、工艺、设备相关术语无标准化定义，执行与审查过程中易出现歧义。 |
| 第四章 能源计量管理 | 10 | 草案通篇为通用规范内容，未体现石化、炼油行业能源计量管理特色，与通用规范同质化严重。 |
|  | 11 | 本规范与通用国标、计量规范的管理边界、差异化要求不清晰，行业执行、标准套用易混乱。 |
|  | 12 | 炼化企业计量器具、用能设备基数庞大，无分级、轻量化、豁免管理机制z，基层运维管理负荷过重、管理冗余失衡。 |
|  | 13 | 设备设计阶段未前置考虑计量安装需求，后期改造难度大、成本高，计量点位预留缺失。 建议7.在设计阶段，要确保各类关键能源介质（如天然气、蒸汽、燃料等）都配备相应的计量器具，尤其是对关键燃料、分级蒸汽、循环水、凝结水等要设置统一的计量要求。 8.鼓励在设计阶段就将计量器具的安装考虑进去，确保关键能源的精准计量和管理。 |
|  | 14 | 能源计量岗位权责不清晰，无专人专责管理制度，三级计量器具台账管理不规范。6.建议能源计量器具管理专人专责，单独整理能源计量器具台账，尤其是三级器具。 |
|  | 15 | 3-能源计量管理需全面契合国家安全、环保、碳排放相关法律法规及标准要求，现有体系未 |
|  | 16 | 原料用能计量是否单独要求 |
|  | 17 | 自产能源计量（炼厂干气、蒸汽等）如何计量，如采用蒸汽平衡是否需体现？ |
|  | 18 | 余能余热回收是否单独要求 |
|  | 19 | 管数据和管器具的人员岗位未整合，不利于现场一体化计量管控。 |
|  | 20 | 企业碳排放强度管控未与能源计量、绩效考核挂钩，计量管控价值未落地。 |
| 第五章 能源计量人员 | 21 | 能源计量工作人员无明确专业素质要求，审查人员无安全教育、保密、回避制度，审查公正性、安全性无保障。建议对企业内部人员提出要求：用能单位能源计量工作人员需要具备必要的专业素质，确保能够理解和执行审查工作；所有审查人员需签署相关安全协议与保密协议。 |
| 第六章 能源计量器具 | 22 | 根据实际用能规模进行分级，分类制定管理要求和能源表的配备要求，用能较少的设备可以适当放宽准确度要求。 |
|  | 23 | 炼油装置要求长周期运行4～5年，周期检定要求建议适当放宽，因装置连续生产运行不具备下线检定的工作计量器具，可通过在线监测、比对、状态评价等方式对计量性能进行评估，并结合装置停工检修计划，完成工作计量器具的检定/校准。 |
|  | 24 | 部分场合或介质可能存在两相流或多相流，当前计量设备无法保证精准测量，考虑补偿或核算方法。 |
|  | 25 | 建议做好与GB/T 20901《石油石化行业能源计量器具配备和管理要求》衔接，根据炼厂实际情况，考虑细化GB/T 20901中未作出详细规定的各主要生产装置、附属和辅助生产系统的能源计量器具配备的具体要求。 |
|  | 26 | 氮气、压缩空气、大口径水系统管网输差大，老旧仪表失准缺损，在线校准核查手段缺失。 |
|  | 27 | 炼厂干气、火炬气、高温相变蒸汽等特殊介质工况波动大，常规计量设备误差大，无专属管控标准。 |
|  | 28 | 炼化高温、高压、防爆、防腐特殊工况下，计量仪表无法拆机检定，通用规范无合规认定依据。 |
|  | 29 | 大口径水计量存在“大马拉小车”问题，凝结水计量点位缺失，器具选型不合理。 建议11.水的计量中，采用超声流量计等技术来解决“大马拉小车”问题。 |
|  | 30 | 能源计量器具配备原则不完善，未明确炼油行业能源分类、分级、分项计量的具体实施流程，未覆盖便携式能源计量器具的炼油专属应用要求。 |
|  | 31 | 能源计量器具配备要求与通用通则、GB/T 20901的差异化要求不明确，未体现炼油行业专属配备标准。 |
|  | 32 | 能源计量器具计量溯源和结果确认要求不完善，未针对炼油行业计量器具检定校准制定特殊要求，未覆盖碳排放权交易相关计量器具的管控需求。 |
|  | 33 | 检定校准要求：对计量器具的检定和校准要求进行明确，确保设备符合标准并定期进行检定；审查时要求提供设备厂商或第三方的相关资质与能力证明，确保其具备有效的检定和校准能力。 |
|  | 34 | 特殊场景（安全、高温高压、防爆、防腐要求）：对石化企业中涉及安全、高温高压、防爆、防腐等特殊工艺场景，例如6000~10000伏特的高压电机，提出相应的计量要求，确保设备能够满足特定的安全和计量标准，可以考虑借鉴并提炼“艾默生”要求，确保特殊场景中的计量器具设计和应用符合严格的安全、环保标准。 |
|  | 35 | 在设备设计和选择阶段就必须考虑计量器具的前置安装要求，确保能够满足后续的计量需求。 |
|  | 36 | 需明确计量确认相关要求，特别是安全、高温高压、防爆、防腐特殊场景的计量确认规则。 |
|  | 37 | 凝结水系统建议加装计量仪表，完善水循环计量管控。 |
|  | 38 | 在设计阶段，要确保各类关键能源介质（如天然气、蒸汽、燃料等）都配备相应的计量器具，尤其是对关键燃料、分级蒸汽、循环水、凝结水等要设置统一的计量要求。 |
|  | 39 | 炼油专用计量器具性能与准确度等级要求 |
|  | 40 | 气液两相流、火炬气无法准确计量 |
|  | 41 | 大口径地下管道消防用水、氮封管线密封阀等设备，因安全、环保、成本要求需24小时连续运转，无法拆卸送检，需明确在线校准合规要求。 |
|  | 42 | 行业三级计量器具数量庞大，现有通用检定校准要求操作难度大，不适配现场海量器具运维场景。 |
|  | 43 | 电磁流量计、孔板等固定式不可拆修计量设备，现场无法离线检定，国标精度要求0.5级，但现场无落地核查手段与合规标准。 |
|  | 44 | 煤炭含水率、堆密度人工检测误差大，盘煤仪计量精度不足，煤炭原料计量准确性差，影响能耗核算与产品质量稳定。 |
|  | 45 | 6.3.3碳排放权交易等计量器具（是否考虑炼油即将纳入碳市场后产生的计量需求） |
| 第七章 能源计量数据管理 | 46 | 外购天然气多气源混输，体积计量偏差大，能量计量推进滞后，无统一数据修正与管控标准。 |
|  | 47 | 燃料气组分、密度动态波动，取值不规范，导致装置能耗数据失衡、核算失准。 |
|  | 48 | 蒸汽计量仅统计质量流量，DCS计算模型不匹配国标，管输能量损耗无数据核算依据。 |
|  | 49 | 炼化在线校准、期间核查数据无合规认可依据，内部校准数据权威性不足。 |
|  | 50 | 传统数据管理模式落后，未覆盖数据中台归集、智能校核、AI能效分析等数字化应用。 |
|  | 51 | 能源计量数据与碳核算、CCUS项目计量数据脱节，无统一溯源、留存、核查标准。 |
|  | 52 | 能源计量数据传输无加密管控，数据传输安全性、保密性无保障。建议5.数据传输要确保能源计量数据的传输过程符合安全加密要求，此条同步修改审查项。 |
|  | 53 | 数据自动化采集要求，如数采率高的作为加分项，鼓励加快数智化应用。 |
|  | 54 | 火炬气、炼厂干气组分与热值数据未绑定记录，数据溯源性差，无标准化留存要求。 建议对于组分对热值影响较大的能源物质（如火炬气和炼厂干气），计量和组分检测应同时进行，并将数据做捆绑记录。 建议增加天然气的热值计量，可以考虑使用在线气相色谱分析仪。 |
|  | 55 | 参照国家发展改革委、国家统计局《关于进一步做好原料用能不纳入能源消费总量控制有关工作的通知》（发改环资〔2022〕803号）等规定，细化原料用能、非原料用能计量的要求，明确审查范围。考虑非能产品作为燃料参与燃烧（如甲醇、合成氨等掺烧或直接燃烧）是否应纳入能源计量。 |
|  | 56 | 对于组分对热值影响较大的能源物质（如火炬气和炼厂干气），计量和组分检测应同时进行，并将数据做捆绑记录。（能源管理的提升方向，对石油石化调研后再确定），建议配备在线气相色谱。 |
|  | 57 | 建议增加天然气的热值计量，可以考虑使用在线气相色谱分析仪。 |
|  | 58 | 气液两相流、大口径介质、变组分工况对计量数据准确性、产品质量稳定性造成较大影响，无对应管控规则。 |
|  | 59 | 天然气能量（热值）计量装置和分析设备要求不统一 |
|  | 60 | 燃料气、瓦斯气、火炬气组分变动频繁，在线校准误差超器具精度等级后，无标准化处置规则；需明确GB 17167-2025中在线校准、冷热水2.0级2%最大允许误差的落地要求。 |
|  | 61 | 蒸汽未设置温压补偿，天然气仅采用体积计量未开展热量计量，碳烧焦、烟气、火炬气碳排放相关计量数据溯源链条不完整，无放射性源计量设备无统一管控标准。 |
| 第八章 能效监测管理 | 62 | 装置能耗数据失衡问题频发，无常态化能效偏差监测、异常预警机制，能效评估失准。 |
|  | 63 | 蒸汽系统仅监测质量流量，能量损耗无监测手段，能效监测维度单一、不全面。 |
|  | 64 | 能效监测仅停留在数据统计层面，未与生产优化、能耗效益、安全环保深度融合，应用价值低。 |
|  | 65 | 特殊介质工况波动大，常规监测方式误差高，无法精准评估装置真实能效水平。 |
|  | 66 | 传统能效监测仅聚焦能耗指标，未联动双碳、碳效、CCUS项目，无法适配绿色低碳管控需求。 |
|  | 67 | 数据自动化采集要求，如数采率高的作为加分项，鼓励加快数智化应用。 |
|  | 68 | 能效监测缺乏大数据、AI智能分析能力，节能潜力挖掘、损耗溯源效率低下。 |
|  | 69 | 未明确炼油行业主要用能设备的能效管理要求，能效监测管理与炼油核心装置、高耗能设备的适配性不足，无专属能效监测管控规则。 |
|  | 70 | 支持未来石化企业逐步实现碳计量、大数据模型、AI及数智化转型，为能源管理提供智能化和高效的解决方案。 |
|  | 71 | 炼油主要用能设备能效管理如何体现 |
| 第九章 能源计量审查 | 72 | 原有审查条款通用化严重，未针对炼化高耗能装置、特殊工况设置专属审查细则。 |
|  | 73 | 审查框架笼统，无石化专属审查模块，与通用规范审查内容同质化。 |
|  | 74 | 特殊工况、不可停机设备无合规审查判定依据，现场审查存在盲区、争议点多。 |
|  | 75 | 节流式流量计、积算设备等核心在线器具，无线上核查、校准的审查依据，现场审查无抓手。 |
|  | 76 | 审查流程未设置安全、保密、回避机制，审查规范性、公正性不足。建议对审查组专家提出要求：审查组成员必须签署保密协议，确保审查中的所有敏感信息不外泄；审查组成员要遵循回避原则，避免利益冲突，确保审查过程的公正性。 |
|  | 77 | 能源计量审查结论的能力要素及分值设置未体现炼油企业与通用通则的差异化要求，未覆盖主要用能设备能效监测等核心审查内容。 |
|  | 78 | 炼化装置具备4-5年长检修周期，离线送检无法常态化开展，现有审查规则未适配检修周期溯源模式。 |
|  | 79 | 炼油企业能力评价与通则的差异。其中主要用能设备的能效监测等 |
| 第十章 能源计量评价 | 80 | 计量评价仅考核基础器具管理，未涵盖智能化、数字化建设，无正向激励导向。 |
|  | 81 | 建议区分企业规模、设备能耗等级，评价结果不贴合现场实际。 |
|  | 82 | 无通用标准与行业标准差异化评价细则，标准套用混乱导致评价结果不统一。 |
|  | 83 | 计量评价仅考核基础管理，未关联能效提升、节能增效、碳效管控，评价维度单一。 |
|  | 84 | 鼓励在设计阶段就将计量器具的安装考虑进去，确保关键能源的精准计量和管理。放在鼓励加分项。 |
| 附录 | 85 | 除了附录A,未给出与JJF 1356，GB 17167，GB/T 20901等相比的差异点，且附录A也在相应的强制性国家标准和推荐性国家标准中有规定。 |

附录2

表2 内部研讨阶段意见收集情况汇总表

| 专家 | 问题归属 | 序号 | 具体意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专家1 | 标准名称和范围 | 1 | 不建议使用“石油化工”作为标题，容易混淆到上游勘探开发板块。 |
|  |  | 2 | 建议聚焦下游，名称和范围界定为“炼油化工”更清晰。 |
|  |  | 3 | 不建议把勘探、管道运输等内容补充进本规范，上游领域可参照总则。 |
|  |  | 4 | 范围部分应简洁，不宜写“参考使用”等扩展性表述。计量种类等内容不宜放在“范围”里，建议放到正文或一般要求中。 |
|  |  | 5 | 计量种类等内容不宜放在“范围”里，建议放到正文或一般要求中。 |
|  | 第三方评价和能力评级 | 6 | 不建议在审查规范中设置评价体系或能力等级评级。 |
|  |  | 7 | 评价结果谁认可、用于什么目的不清楚，不宜写入规范。 |
|  |  | 8 | 能源计量审查应聚焦“审查”，不要扩展到额外评价。 |
|  | 碳计量内容 | 9 | 目前已有专门的碳计量审查规范，能源计量审查规范中再写碳计量内容不合适。 |
|  |  | 10 | 建议能源计量规范聚焦能源计量本身。 |
|  | 术语定义 | 11 | 不建议新增过多自定义术语。规范中可直接参考20901中“用能单位”“次级用能单位”等定义。 |
|  |  | 12 | 相比“主要用能设备”，更建议使用“基本用能单元”，更符合企业实际运行管理。 |
|  | 人员资质与培训 | 13 | “注册计量师”主要对应计量器具检定、校准和量值溯源，不应作为企业能源计量管理人员的普遍要求。 |
|  |  | 14 | 建议采用17167中新版“专业人员”的表述，更符合企业实际。 |
|  |  | 15 | “定期接受能源计量专业知识培训”已能覆盖培训要求，不必再细化培训内容。 |
|  | 台账管理 | 16 | 正文中台账要求应简化，具体台账格式可放入附录。 |
|  |  | 17 | 建议表述为：能源计量器具管理台账应满足用能单位、次级用能单位、基本用能单元的分级分类管理要求。 |
|  |  | 18 | 器具状态可写“在用、封存、停用等”，避免列举过死。 |
|  | 特殊工况和计量溯源 | 19 | 复杂工况、不可拆卸、大口径、地下管网等不宜过度穷举。 |
|  |  | 20 | 对无法实现准确实测的场景，可留出核算、比对等替代方式。 |
|  |  | 21 | 6.3.5与6.3.2存在重复，建议合并或删除。 |
|  | 计量器具配备和精度 | 22 | 不建议在本规范中另设一套精度指标。 |
|  |  | 23 | 建议直接引用17167、20901等现行或修订中的标准。 |
|  |  | 24 | 电能表等表述要关注新检定规程的变化，避免规范发布后与新标准冲突。 |
|  | 审查组要求 | 25 | 建议使用“审查组成员”而非“组员”。 |
|  |  | 26 | 审查组成员要求应简洁，重点写熟悉炼化生产工艺、计量等内容。 |
|  | 能效监测 | 27 | 能效监测章节写得过细，已涉及节能管理、生产管理和设备管理。 |
|  |  | 28 | 该内容与计量工作边界较远，建议删除或大幅简化。 |
|  | 能源流向图/能源网络图 | 29 | 同意不单独绘制能源流向图。 |
|  |  | 30 | 建议聚焦计量相关内容，采用能源计量网络图即可。 |
|  |  | 31 | 关于水，建议与17167保持一致，去掉水计量部分；如保留，重点考虑热水、冷水、循环水。 |
|  | 能源计量数据管理 | 32 | 第七章数据管理中，天然气组分、蒸汽计量等要求较高，建议后续进一步审慎修改。 |
|  | 会后补充 | 33 | 关于“能源计量岗位”条款，认为“制度运行和维护的岗位”表述不清，且不宜机械列举所有岗位。建议改为：“应设置能源计量相关岗位，满足能源计量管理制度运行和维护需要，明确其能源计量器具配备、使用和维护，能源计量数据采集、统计、分析和应用，基本用能单元能效监测、检测和评估等职责。” |
|  |  | 34 | “安全生产、环保、碳计量排放相关计量合规管理要求”与计量管理工作不直接相关，企业安全、环保通常由专门人员负责，建议考虑是否适合放入本规范。 |
|  |  | 35 | 关于“电能计量器具同时应符合 JJG 596 的检定、准确度及使用管理要求”认为不应单独提出电能表检定规程，与其他计量检定规程相比并无特殊性，不建议保留该句。 |
|  |  | 36 | 关于“能源生产用能单位，如采煤、采油企业等”，本规范针对炼油化工企业，并不包括采煤、采油企业，该条含义不清，建议删除或重写。 |
|  |  | 37 | 关于“用能单位的能源计量器具准确度等级应满足表 2 的要求”，本规范主要针对计量审查，是否适合在此提出具体指标需进一步论证；同时，指标中电能表、水流量等表述仍需核实，尤其“进出用能单位水流量”是否应调整为冷热水、循环水等。 |
|  |  | 38 | 关于“火炬气、炼厂干气、燃料气、瓦斯气等组分波动大、热值不稳定介质，应实行流量、组分、热值数据同步采集”，需核实现实工况中是否能够实现同步采集。 |
| 专家2 | 标准名称和范围 | 1 | 如果立项范围不含勘探开发，则不应扩展到上游。 |
|  |  | 2 | 同意名称聚焦“炼油化工”，关键是范围说清楚。 |
|  | 审查规范定位 | 3 | 审查规范应落在“审查”上，不建议做A/B/C或3A/4A等级评价。 |
|  |  | 4 | 规范目标应是提升节能、计量和用能管理水平，而不是发牌评级。 |
|  |  | 5 | 第三方是否参与可看总则要求，但本规范应保持与上位规范一致。 |
|  | 两相流、多相流和难计量场景 | 6 | 两相流、多相流在部分场景确实存在，例如二氧化碳、油水气三相等。 |
|  |  | 7 | 火炬气、烟气、大口径管道、炼厂干气等存在明显计量难点。这些问题仪表技术目前未必完全解决，规范表述要慎重。 |
|  | 人员要求 | 8 | 不建议对能源计量人员写得过细。 |
|  |  | 9 | 企业实际中计量、能源、统计、碳等工作往往由同一类计量人员承担，不宜分得太细。 |
|  |  | 10 | 专业人员、上岗证、企业内部管理办法等已能覆盖基本要求。 |
|  | 术语和引用 | 11 | 通用术语可直接引用已有标准，不必重复写。 |
|  |  | 12 | 重点写与审查直接相关、行业确有特殊性的术语即可。 |
|  | 台账和状态 | 13 | 台账内容不宜写得过细，分级分类管理即可。 |
|  |  | 14 | 计量器具状态建议采用“在用、封存、停用等”类似表述。 |
|  |  | 15 | 报废器具通常不再列入在用台账，不宜在正文中过度展开。 |
|  | 溯源和复杂工况 | 16 | 6.3.2中括号列举的地下管网、大口径等内容不必列太细。 |
|  |  | 17 | 对于火炬、炼厂干气等问题，建议公开征求意见后再审慎确定。 |
|  | 计量器具精度 | 18 | 计量器具配备和精度应与17167、32151、20901等标准统筹。避免不同标准之间不要出现冲突，否则企业不知道按哪个执行。 |
|  |  | 19 | 温度、压力补偿非常重要，应考虑在合适位置体现。 |
|  |  | 20 | DCS是否能作为法定计量依据需慎重，DCS本身不等同于法定计量器具。 |
|  |  | 21 | 氢气在不同场景下属于能源还是物料，需要明确。 |
|  | 审查组 | 22 | “组员”表述不够规范，建议统一用“审查组成员”。 |
|  |  | 23 | 文中“评审”“审查”用词应统一。 |
|  | 能源流向图 | 24 | 不建议再单独画能源流向图，容易重复且难以穷尽。计量网络图已基本能满足审查需要。 |
|  | 会后补充 | 25 | 统一规范名称表述：全文建议将“炼化”统一调整为“炼油化工”，包括适用范围、行业名称、企业名称、图表标题、报告格式等。 |
|  |  | 26 | 建议修改能源计量器具准确度等级要求，包括水计量管径阈值及准确度等级等。 |
|  |  | 27 | 规范内其他技术细节 |
| 专家3 | 标准名称和范围 | 1 | 现实中多数企业已是炼化一体化，建议统一聚焦“炼油化工”。 |
|  |  | 2 | 不应把石油勘探开发纳入本规范，否则范围过大、复杂度过高。 |
|  |  | 3 | 同意删除范围中较长的参考性表述。 |
|  |  | 4 | 建议精简“重点用能单位”字样，直接表述炼油化工企业或单位的计量审查要求。 |
|  | 术语定义 | 5 | 术语定义如与其他标准重复，可不保留。 |
|  | 计量人员 | 6 | 同意人员部分保留一句原则性要求。 |
|  | 计量溯源 | 7 | 6.3.2中的括号举例建议去掉，因为特殊工况很难穷举。 |
|  | 能源计量评价 | 8 | 建议删除能力评价或等级评价内容。 |
|  |  | 9 | 审查结论应是合格/不合格，暂时没有必要再分好坏等级。对评分表是否仍需保留提出疑问；后续确认评分表作为审查结论依据仍需保留。 |
|  | 能效监测 | 10 | 强烈建议删除能效监测章节。 |
|  |  | 11 | 能效高低不是计量审查规范应规定的内容。 |
|  |  | 12 | 计量规范应确保计量准确，而不是规定设备能效水平。 |
|  | 能流图 | 13 | 同意不再单独设置能源流向图，现场计量网络图即可支撑审查。 |
| 专家4 | 总体定位 | - 1 | 规范范围应与立项保持一致。 |
|  |  | - 2 | 建议剔除碳排放内容，因为已有专门的碳计量相关规范。 |
|  |  | - 3 | 本规范是审查规范，不是实施规范。 |
|  |  | - 4 | 内容应聚焦审查依据、审查范围、审查流程、审查要求、审查频次等。 |
|  |  | - 5 | 不应过多规定能源管理、能源计量管理的具体实施要求。 |
|  | 第三方评价和等级评价 | - 6 | 本规范立项是给政府主管部门做能源计量审查使用，不建议写第三方评价。 |
|  |  | - 7 | 审查结论应是合格/不合格，不宜设置能力评价或评级。 |
|  |  | - 8 | 如1356总则涉及评价，应向总局或秘书处确认后再决定。 |
|  | 标准引用 | - 9 | 文中引用的17167版本已作废，应更新为新版。 |
|  |  | - 10 | 凡是已有现行标准规定的内容，应尽量引用，不要重新规定。 |
|  | 良好实践和行业痛点 | - 11 | 调研中形成的良好实践可作为增值内容，放入资料性附录。 |
|  |  | - 12 | 暂时难以解决的行业痛点，可反馈给计量器具制造单位，作为产品开发参考。 |
|  |  | - 13 | 也可后续整理成案例集或专项调研成果。 |
|  | 术语定义 | - 14 | “炼油化工企业”等定义应优先查找相关标准来源。不建议在没有依据的情况下自行定义。 |
|  | 人员考核 | - 15 | 所有审查考核内容都应有依据。应基于法律法规、强制标准或已有国家标准，不宜临时创新要求去考核企业。 |
|  | 台账管理 | - 16 | 分级分类管理即可。 |
|  |  | - 17 | 1级、2级、3级计量的区分和配备率统计应清楚。 |
|  |  | - 18 | 台账中可体现器具所属级别，但正文不宜写得过细。 |
|  |  | - 19 | 状态可写“在用、封存、停用等”。 |
|  | 计量溯源 | - 20 | 对难以计量或不能准确计量的场景，应允许采用核算等替代方式。 |
|  |  | - 21 | 对复杂场景的表述应避免让企业无法执行。 |
|  | 精度指标 | - 22 | 应按新版17167等标准统一，避免不同标准精度要求不一致。 |
|  |  | - 23 | 能源和碳使用的计量器具往往是一套，不能让不同规范给企业造成执行冲突。 |
|  | 审查组要求 | - 24 | 9.3.2条款可保留方向，但措辞需要重新整理。 |
|  | 能源计量评价 | - 25 | 明确建议删除。 |
|  | 能效监测 | - 26 | 能效监测属于节能管理内容，放入能源计量审查中有越界风险。 |
|  |  | - 27 | 可定位为计量是否满足能效监测管理的数据需求，不宜规定能效管理本身。 |
|  | 能源流向图 | - 28 | 水应按17167新版处理，建议从能源计量范围中剔除。 |
|  |  | - 29 | 可考虑氢气、外购燃料气、原料用能是否需要体现。 |
|  |  | - 30 | 如果图无法穷尽，可改为示意图。 |
|  |  | - 31 | 若能源计量网络图已足够支撑审查，就不必另设能源流向图。 |
|  | 会后补充 | - 32 | 本规范为审查规范，不是实施规范。因此： （1）本规范应规定的内容是：审查依据、适用范围、审查程序（首次会议、现场审查、末次会议等）、审查方法（抽样、询问、查阅、观察等）、审查内容（基于审查依据的条款化检查表）、审查记录、审查结论判定规则、审查报告要求等； （2）本规范不应包含对用能单位“应如何管理”的描述性要求（如“应建立...制度”、“应配备...人员”）。这些属于被审查单位应执行的外部法律法规/标准的要求，或自身建立的体系要求； （3）文中出现的所有对用能单位的具体“要求”，均必须明确其审查依据的来源（例如：《节约能源法》第X条、《能源计量监督管理办法》第Y条、GB 17167-2025第Z章）。审查人员应依据这些外部文件进行符合性判断； （4）推荐性标准（如GB/T系列）或行业良好实践，不能作为强制性审查不合格的判定依据。但可将其作为“审查建议”或“改进机会”在审查报告中向被审查单位提出，或作为行业标杆参考。 |
|  |  | - 33 | 审查结论是市场监管部门做出行政决定的依据，应为“合格”或“不合格”（或“通过”、“不通过”）。本规范是审查规范，不是评价规范，不应引入“能源计量能力分级/评级”体系。如需开展分级评价，建议另行制定评价指南或团体标准，与本规范的法定审查活动分离。 |
|  |  | - 34 | 根据本规范研制过程中调研的情况看， （1）各单位反馈的意见有良好实践内容，也有暂时难以解决的行业痛点。 （2）良好实践有些可能已经有推荐标准，有些可能尚没有标准。这些内容可以考虑留下来作为审查活动的增值内容。良好实践可以在后期的身价活动中，通过专家交流，介绍到被审查单位，也可以在后期制订计量规范时参考使用； （3）那些行业里暂没有解决方案的痛点问题可以反馈到计量器具的制造单位，作为制造单位后续新型计量器具的开发方向。 （4）调研获得的这些内容很宝贵，对于计量水平提升会有很大帮助。建议在本规范中增加一个资料性附录：《炼油企业能源计量常见问题与改进参考》，集中收纳这些信息。并在完成审查后编制的审查报告的附录单元（审查支撑材料及待解决问题）对规范中未涉及内容进行补充记录。 |
|  |  | - 35 | 如果按照上述意见调整后，可能会与JJF1356-2025 结构上有较大差异，需要和市场监督管理总局进行沟通。通用规范和行业专业规范的关系需要进一步确认。适用范围、内容重合度，执行时使用方法（单独使用还是共同使用），不一致时的处理方式（以本规范为准，或要求同时满足）都需要在规范中明确，以免给将来的审查机构和使用者造成困扰。 |
|  |  | - 36 | 英文标题中 “Petroleum Refining and Chemical Industry” 是否应改为更专指石油化工的 “Petrochemical”。 |
|  |  | - 37 | “本规范适用于政府计量行政主管部门或第三方计量机构……”建议修改为“政府计量行政主管部门或其委托的第三方计量机构” |
|  |  | - 38 | 文件中部分“炼油企业”的表述应统一为“炼油化工企业”，与规范名称保持一致。 |
|  |  | - 39 | 引用文件应在正文中有明确引用；未明确引用的文件建议删除。 |
|  |  | - 40 | 正文中已提及但引用文件中未列出的文件应补充，例如《重点用能单位节能管理办法》《能源计量监督管理办法》等。 |
|  |  | - 41 | GB 17167 因引用具体条款，应添加年号，建议写为 GB 17167-2025。 |
|  |  | - 42 | GB/T 24789《用水单位水计量器具配备和管理通则》与能源计量直接关系不强，建议删除。 |
|  |  | - 43 | 审查依据中不应以本审查规范自身作为审查依据，避免循环引用。 |
|  |  | - 44 | “依据的标准/审查规范/管理文件名称”中不宜写审查规范本身，应列明法律法规、强制标准 GB 17167-2025 等，行业重要推荐标准可选用。 |
|  |  | - 45 | “炼油化工企业”定义建议增加出处说明。 |
|  |  | - 46 | 建议保留“一个炼油化工企业整体通常作为一个用能单位考虑”的表述，以便与次级用能单位、基本用能单元形成分级对应。注释必要性不强，可删除，或在审核内容中体现。 |
|  |  | - 47 | “次级用能单位”宜定义为作业区，即若干统一管理的关联装置组成的区域，可以是分厂、事业部、直属分公司等。 |
|  |  | - 48 | 相关装置及配套系统不宜定义为次级用能单位，建议定义为“基本用能单元”。 |
|  |  | - 49 | “基本用能单元”是装置还是设备需进一步明确。 |
|  |  | - 50 | 第 4 章“能源计量管理”未按会议思路调整，建议修改为：“能源计量管理审查依据”，内部相关要求条款均应标明出处。并且仅法律法规及强制标准作为审核的评判依据。推荐性标准内容可作为审查建议项提出。 |
|  |  | - 51 | GB 17167-2025 已删除“能源计量管理体系”要求，建议对应修改为建立、保持和使用文件化程序，规范能源计量人员职责、能源计量器具管理以及能源计量数据采集、处理、汇总和保持。 |
|  |  | - 52 | 4.4 至 8.22 中多项内容属于测量管理体系或推荐性要求，是否有法律法规或强制性规范依据需逐条明示。 |
|  |  | - 53 | 各单位计量人员对计量统管，包括能源、物料、安全、环保，所以实际上不会设专人负责能源计量。可修改为“应按照 GB 17167-2025 第 5.2 款 能源计量人员，设置专兼职计量器具管理人员，负责能源计量器具的管理，……” |
|  |  | - 54 | “应设专人负责能源计量数据采集、统计、分析和应用”建议改为：应按照 GB 17167-2025 第 5.2 款，设置专兼职能源计量人员负责能源计量数据采集、处理、汇总和保持。 |
|  |  | - 55 | “能源计量人员宜具有注册计量师职业资格”缺少强制要求，建议删除。 |
|  |  | - 56 | “能源计量器具配备应具有适度先进性和前瞻性……”需明确强制依据。建议参照 GB 17167-2025 4.2.4 表述：应满足能源精细化管理要求，逐步升级并配备具有自动采集和远传功能的智能化能源计量器具。 |
|  |  | - 57 | “宜配备必要的自检自查用能源计量器具”建议改为“应配备必要的便携式能源检测仪表”，因 GB 17167-2025 4.2.5 为强制要求。 |
|  |  | - 58 | 能源流向图相关条款建议删除。 |
|  |  | - 59 | 如保留火炬气，应说明其不属于能源范畴，但可作为碳排放活动数据考虑。 |
|  |  | - 60 | “专属能源介质”几个字不必要且不准确，建议删除。 |
|  |  | - 61 | “计量采集点分类分级分项计量需求”与 6.1.1.1 重复，建议合并或删除。 |
|  |  | - 62 | 计量器具准确度等级建议表述为：遵照 GB 17167-2025 要求执行，GB/T 20901 有更严格要求时可参照执行。 |
|  |  | - 63 | “能源流向图、计量采集点和能源计量器具需要量定期确认”中能源流向图暂时不建议考虑。 |
|  |  | - 64 | 建议修改为“能源计量的种类应符合国家统计等法律法规和相关标准要求，包括一次能源、二次能源和载能工质，如：煤炭、原油、天然气、电力、成品油、液化石油气、重油、渣油、煤气、蒸汽、热水、冷冻水等。”与 GB 17167 保持一致。用等，包含了氢能等未列示的内容。 |
|  |  | - 65 | 范围中“用能设备”建议统一改为“基本用能单元”。 |
|  |  | - 66 | 计量器具配备率条款中建议删除 GB/T 24789 和 JJG 596 的单独表述，改为“能源计量的计量器具配备率满足 GB 17167 要求，适用时可参考 GB/T 20901 的相关规定”。 |
|  |  | - 67 | 6.1.3.6“单台基本用能单元”建议删除“单台”。“未达到表 1 限定值的用能设备……”建议改为“基本用能单元中的……”。 |
|  |  | - 68 | 关于用能设备可不再单独配备计量器具的注 1、注 2，因已不考虑用能设备，建议删除。 |
|  |  | - 69 | “大口径管网、低负荷管路、两相流介质宜选用超声流量计”依据不明，建议删除或补充依据。 |
|  |  | - 70 | “能源加工、转换、输运性质的用能单位”示例中火电厂、输变电企业建议改为自备电厂、热力站等。 |
|  |  | - 71 | “能源生产用能单位，如采煤、采油企业”等建议修改为如原油炼制，在 6.1.3.9 和 6.1.3.10 之间增加一条“对从事化工品生产的用能单位（如 PX、烯烃等），其所配备的能源计量器具应满足统计原料用能的要求。” |
|  |  | - 72 | 表 2 用能单位能源计量器具准确度等级要求中：1、水流量表相关参数；2、压力仪表中“2.0”疑似应为“2.5”，需核实；3、电能计量装置分类方法已调整，应更新五类电能计量装置分类原则。 |
|  |  | - 73 | GB/T 18603 最新版本为 2014 版，关于附录 A、附录 B 的引用需核实。 |
|  |  | - 74 | “使用其他类型计量器具，其准确度等级、最大允许误差、测量不确定度换算后应不低于表中规定”必要性不强，建议删除。 |
|  |  | - 75 | “主要次级用能单位、基本用能单元所配备电能表的准确度等级可比表 2 中相应要求低一个等级”可与下一款合并叙述。 |
|  |  | - 76 | 台账资料中“最新有效的计量溯源性证明和结果确认记录”与 GB 17167 中“最近两个连续周期的相关检定（校准）证书或测试报告”不一致，建议修改。 |
|  |  | - 77 | “维护维修保养记录”建议按 GB 17167 表述为“计量器具维修记录”。 |
|  |  | - 78 | “在用能源计量器具应在明显位置粘贴管理编号、计量溯源状态标识及有效期”属于管理方法，是否为强制要求需说明出处。GB 17167 明确的是经检定、校准、比对、评估不符合要求或超过周期的能源计量器具应停止使用并粘贴停用标识。 |
|  |  | - 79 | “宜采用信息化手段对能源计量器具进行管理”建议改为对照 GB 17167 中“重点用能单位应利用数字技术实现能源计量数据的数字化管理”。 |
|  |  | - 80 | “内部最高计量标准器具管理”建议改为“企业最高计量标准”。 |
|  |  | - 81 | 6.3.2“下列工况可采用在线校准、核查比对等方式完成溯源确认……”语句不顺，建议改为：针对下列工况，应建立相应的溯源管理机制，允许采用在线校准、核查比对、数理分析等方式完成溯源或可用性确认，但相关计量器具须依托装置周期性大修时机实施离线检定/校准。 |
|  |  | - 82 | “针对炼化企业长周期运行无法满足周期性检定规程”建议改为：长周期运行计量器具无法下线检定/校准，不能满足周期性检定要求的。 |
|  |  | - 83 | “应对计量溯源结果进行确认”建议改为“应对重点能源计量器具进行计量确认”，除完成溯源外，还需确认与使用场景的符合性，包括测量参数、测量范围、准确度等级、最大允许误差或测量不确定度等与测量对象的适用性。 |
|  |  | - 84 | “工况补偿、组分修正、能量平衡核算、在线比对确认的专项溯源与数据修正规则”缺少出处，需补充依据。 |
|  |  | - 85 | “在用能源计量器具应处于有效计量溯源状态，或者具有计量特性评估确认证明”表述不清，需明确证明形式，例如台账是否可以。 |
|  |  | - 86 | 多相流、变组分介质工况下异常判定、误差修正、数据追溯、闭环整改流程可操作性不明，需进一步说明。 |
|  |  | - 87 | 7.2.2“复杂工况宜建立动态数据校验模型……”缺少出处。 |
|  |  | - 88 | 7.2.4 经处理后的能源计量数据由能源计量负责人授权人员审核确认的表述与企业实际不符，实际多由能源管理人员完成能源数据采集、统计和分析。 |
|  |  | - 89 | “能源计量数据应用”章节超出计量过程管控范围，计量数据是计量过程输出，后期如何应用及应用效果不属于计量过程本身，建议删除或弱化。 |
|  |  | - 90 | 9.4.1 中 16、“能效异常分析及闭环整改报告、碳计量数据溯源台账”属于能源管理及碳排放管理范围之内，建议删除。 |
|  |  | - 91 | 装置长周期计量溯源方案、不可拆卸在线计量器具核查台账、蒸汽平衡与物料平衡核算记录、燃料气组分与热值同步绑定留存记录、能效异常分析及闭环整改报告、碳计量数据溯源台账、特殊工况计量质量控制体系文件等属于能源管理或碳排放管理范围，建议删除。 |
|  |  | - 92 | 9.5.1.3 材料不齐全且未开展现场审查时，如何形成最终审查结论需说明。 |
|  |  | - 93 | 9.5.2.4 政府计量行政主管部门派观察员参会时，应明确观察员权力、义务及工作要求。 |
|  |  | - 94 | “能源计量能力要素及分值”建议以附表形式放在正文之后，以保持文档阅读连续性。 |
|  |  | - 95 | A.4.3.4 中“单台设备能源消耗量……”与前文“基本用能单元”不一致，需统一。 |
|  |  | - 96 | 附录 B 中“岗位资格证号或授权文件编号”，国家没有能源计量资格证的部门和要求。 |
|  |  | - 97 | 图 B.1 能源流向图的目的主要是统计应配计量器具数量，但 GB/T 6421-1986《企业能流图绘制方法》已于 2004 年废止，且企业目前基本不绘制该图，建议删除。 |
|  |  | - 98 | 审查记录说明中“见 GB 17167 表 4”应增加版本号，并核实表名。 |
|  |  | - 99 | 审查（评审）人员签字处建议增加“被审查单位人员签字”。 |
|  |  | - 100 | 表 C.3 能源计量工作人员配备和培训审查（评审）记录表，“岗位资格证号”存疑。 |
|  |  | - 101 | 附录 D.3 循环引用？法律法规要求、强制标准 GB 17167-2025 等应列出，行业重要推荐标准可选用。 |
|  |  | 102 | 附录 G 不能用审查规范作为审查依据。 |
| 专家5 | 标准名称 | 1 | 建议改为“炼油化工企业”。 |
|  |  | 2 | 炼油和化工在炼化企业中往往分不开，很多炼油厂也有化工装置。 |
|  |  | 3 | 明确不包括原油勘探等上游环节。 |
|  | 多相流 | 4 | 多相流主要涉及某些气体或特殊介质场景，需要进一步确认具体适用对象。 |
|  | 特殊工况和核算替代 | 5 | 对难以计量的场景，应允许采用核算方法替代，不应强制要求配备无法实现的计量器具。 |
|  |  | 6 | 应给企业留出口子，避免企业实际做不到。 |
|  | 长周期运行和溯源 | 7 | 炼化企业检修周期往往是4年甚至5年，部分计量器具无法按1年或2年检定周期拆检。 |
|  |  | 8 | 对长周期运行、无法拆卸的计量器具，可采用在线校准、核查比对、能量平衡核算等方式完成溯源或确认。 |
|  | 关键介质 | 9 | 火炬气、高压相变蒸汽等较难计量。 |
|  |  | 10 | 两相流若主要属于上游场景，可考虑不纳入炼化规范。 |
|  | 审查组要求 | 11 | “特殊工况”等表述不宜写太细，因为本身难以评价。 |
|  |  | 12 | 建议保留熟悉炼化生产工艺、计量等原则性要求即可。 |
|  | 能源计量评价 | 13 | 如果规范定位只是审查，结论应是合格/不合格，不必设置评价。 |
|  |  | 14 | 如果后续确有评价、服务或评级目的，应先在范围和定位中明确。 |
|  | 能源流向图/能源网络图 | 15 | 企业目前已按33656相关要求绘制能源计量网络图。 |
|  |  | 16 | 建议按照现有标准方法执行，避免企业重新绘图。 |
|  |  | 17 | 能源流向图可不单独设置，能源计量网络图已经能体现一级、二级流向和具体装置情况。 |
| 专家6 | 标准名称和适用范围 | 1 | 建议参照20901，明确适用于炼油化工企业 |
|  |  | 2 | 不包括勘探开发等前端领域。 |
|  |  | 3 | 适用范围写清楚即可，不必在名称上过度纠结。 |
|  | 术语定义 | 4 | 强烈建议不要提“主要用能设备”。 |
|  |  | 5 | 炼化企业通常按装置或基本用能单元进行核算和计量器具配备。 |
|  |  | 6 | 术语应参照20901，保留必要的3.1、3.2、3.3即可。 |
|  |  | 7 | 通用术语不要重复定义，避免与17167、20901等标准不一致。 |
|  | 人员要求 | 8 | 不建议写得过细。 |
|  |  | 9 | 可参照17167：“配备专业人员，定期接受能源计量专业知识培训”。 |
|  |  | 10 | 标题建议改为“能源计量人员”，不要写“人员资质和培训”。 |
|  |  | 11 | 赋分应基于已有标准，不能凭审查规范自行创新要求。 |
|  | 台账管理 | 12 | 特殊工况是动态的，不宜在规范中规定死。 |
|  |  | 13 | 正文应简化，台账格式和字段可通过附表体现。 |
|  |  | 14 | 台账应满足分级分类管理要求。 |
|  |  | 15 | 状态建议用“在用、封存、停用等” |
|  | 特殊工况和溯源 | 16 | 6.3.2针对炼化企业实际有意义，体现行业特色，应尽量保留。 |
|  |  | 17 | 但括号中具体列举不宜保留，容易列不全。 |
|  |  | 18 | 第6条与第7条可考虑整合或协调：复杂工况可采用在线校准、工况比对、能量平衡、数据核查等方式。 |
|  | 计量器具检定和校准 | 19 | 与6.3.2存在重复，且部分要求写得过细。 |
|  |  | 20 | 建议删除6.3.5，必要内容合并到6.3.2中。 |
|  | 计量器具精度 | 21 | 不建议本规范单独规定一套精度要求。 |
|  |  | 22 | 建议参考20901，并在20901修订中统一相关指标。 |
|  | 审查组要求 | 23 | 9.3.2中“职责”表述不准确，应是能力或要求。 |
|  |  | 24 | 应重新整合措辞，区分能力要求、回避要求、保密要求。 |
|  | 计量能力评价 | 25 | 评价的目的、输出和审查关系不清楚。 |
|  |  | 26 | 与审查内容重复较多，建议删除。 |
|  |  | 27 | 如总则要求保留，也应大幅简化。 |
|  | 能效监测 | 28 | 主要用能设备能效监测与计量管理边界较远。 |
|  |  | 29 | 加热炉、锅炉、压缩机等参数监控通常属于设备、生产或节能专业，不是计量人员直接管理。 |
|  |  | 30 | 如总则要求必须保留，则审查时需要设备、节能等专业共同配合。 |
|  | 能源流向图 | 31 | 首先应明确绘制能源流向图的目的。 |
|  |  | 32 | 大型炼化企业能源品种和装置复杂，一张总图难以表达清楚。 |
|  |  | 33 | 企业已有能源网络图或计量网络图，能体现计量器具配备、配备率和能源流向。 |
|  |  | 34 | 不建议另画B.1类能源流向图，意义不大且重复。 |
| 专家7 | 标准名称和范围 | 1 | 同意改为“炼油化工”。 |
|  |  | 2 | 范围应与名称保持一致。 |
|  |  | 3 | 范围部分要简洁，不宜放太多计量器具种类等内容。 |
|  | 范围内容位置 | 4 | 能源计量器具种类等内容不宜放在“范围”中。 |
|  |  | 5 | 建议放到“一般要求”或“总体要求”中。 |
|  | 碳计量内容 | 6 | 在确认已有专门碳计量审查规范后，认可能源计量审查中不必重复纳入。 |
|  | 术语定义 | 7 | 同意参照20901等标准进行简化。 |
|  |  | 8 | 不建议重复定义已有通用术语。 |
|  | 人员要求 | 9 | 同意人员部分简化，保留原则性一句话即可。 |
|  | 能源计量评价 | 10 | 总体同意删除。 |
|  |  | 11 | 如果经沟通必须保留，应大幅简化，并说明评价与审查程序之间的关系。 |
|  | 能源流向图 | 12 | 炼化企业正常情况下不会画总能源流向图。 |
|  |  | 13 | 企业通常有专门的专业图或计量网络图。 |
|  |  | 14 | 同意不在本规范中单独保留该图。 |
|  | 会后补充 | 15 | - 建议进一步明确“4 一般规定”审查的内容、审查内容的遵循的相关标准和要求； |
|  | 会后补充 | 16 | - 针对是否区分原料用能修改能流图，含物料走向的和能评的算法保持一致，以企业边界为范围，计算原料和产品，装置副产燃料气等不再单独核算。 |
| 专家8 | 总体要求 | 1 | - 根据国家发展改革委、国家统计局《关于进一步做好原料用能不纳入能源消费总量控制有关工作的通知》（发改环资〔2022〕803号）等规定，在规范中明确规定。在“4.1.1 健全能源计量体系”明确注明“注：原料用能不纳入能源消费总量控制。” |
|  | 能源计量器具配备 | 2 | - 选用的流量计应满足高温高压等石化化工行业的特殊需求 |
|  |  | 3 | - 衡器准确度等级要求符号修改 |
|  |  | 4 | - “电能表可比表 2 的同类用户低一个档次的要求”中“档次”应修改为“等级” |