# JJF 1356.X-202X
《重点用能单位能源计量审查规范 医药制造》编制说明

编

制

说

明
 




规范起草组
2026 年5月

《重点用能单位能源计量审查规范  医药制造》

编制说明

根据《市场监管总局办公厅关于印发2025 年国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划的通知》（市监计量发〔2025〕45 号）国家计量技术法规制修订计划，由安徽省计量科学研究院等单位承担了起草《重点用能单位能源计量审查规范 医药制造》的计划任务。

有关编制说明情况如下：

一、任务来源

医药制造业是关系国民健康和公共卫生安全的战略性产业，也是能源消耗强度较高、生产环境管控严格的重点用能行业。企业用能主要集中在洁净空调系统、压力蒸汽灭菌、纯水制备、压缩空气系统、制冷机组、反应釜等关键工艺和公用工程环节，具有用能连续性强、稳定性要求高、能耗规模大、与 GMP 合规高度关联等特点。

为贯彻落实《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国计量法》《能源计量监督管理办法》《重点用能单位节能管理办法》等法律法规要求，推进国家 “双碳” 战略实施，落实《“十四五” 医药工业发展规划》中 “促进全产业链绿色低碳发展”“实施医药工业碳减排行动” 等任务，加强医药制造重点用能单位能源计量工作的规范化、标准化、精准化管理，国家市场监督管理总局将《重点用能单位能源计量审查规范 医药制造》列入国家计量技术规范制定计划。

本规范以JJF 1356《重点用能单位能源计量审查规范》 为上位依据，结合医药制造行业洁净生产环境、高耗能公用工程、药品全生命周期溯源等行业特性编制，用于统一、规范医药制造领域能源计量审查工作。

二、编写规则

本规范严格按照JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》 要求编写，体例结构与上位规范保持一致，同时突出医药制造行业审查重点与管理特点。

三、引用文件

本规范主要引用下列文件：

JJF 1356    重点用能单位能源计量审查规范

GB 8599-2023 大型压力蒸汽灭菌器技术要求

GB/T 2589  综合能耗计算通则

GB/T 7260 不间断电源设备(UPS)

GB 10870 蒸气压缩循环冷水(热泵)机组性能试验方法

GB/T 15316 节能监测技术通则

GB 17167  用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 19022 测量管理体系 测量过程和测量设备的要求

GB 19761 通风机能效限定值及能效等级

GB 20052 电力变压器能效限定值及能效等级

GB 21907  生物工程类制药工业水污染物排放标准

GB/T 23331 能源管理体系 要求及使用指南

GB/T 24789 用水单位水计量器具配备和管理通则

GB/T 33656 企业能源计量网络图绘制方法

GB 37823  制药工业大气污染物排放标准

T/SARI 0002—2019 组合式空调机组能效限额及能源效率等级

ISO 14644- 3 洁净室及相关受控环境 第 3 部分: 检测方法

GMPISO14001 药品 GMP认证检查评定标准

国际制药工程协会(ISPE) 制药工程基本指南

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有修改单）适用于本规范。

四、编制过程

2025 年 1 月～6 月：行业调研与框架确定

对化学药、生物药、中药、无菌制剂、原料药等多类型医药制造企业开展实地调研，梳理洁净厂房、公用工程、工艺设备用能特点、计量难点及 GMP 合规要求，确定规范整体框架。

2025 年 7 月 ～12 月：草案编制与内部评审

成立规范编制工作组，完成规范草案编写，重点补充洁净环境计量、重点设备能效、数据溯源、碳计量融合等行业特色条款，组织计量、医药、节能领域专家开展内部评审。

2026 年 1 月 ～6 月：征求意见与修改完善

向医药企业、计量技术机构、药监部门、行业协会等广泛征求意见，对计量器具配备、准确度等级、数据采集、能效评估、审查流程等内容逐条优化，形成征求意见稿。

2026 年 7 月 ～12 月：审定与报批

召开规范审定会，根据专家意见完善评分体系、附录表格、判定规则，形成报审稿，上报国家市场监督管理总局审批发布。

五、规范制定工作思路

### 1、规范主要内容

（1）引言：阐明编制目的、依据与行业意义；

（2）范围：明确适用对象、审查内容与使用场景；

（3）引用文件：列出法规、标准与技术依据；

（4）术语和定义：界定医药制造、洁净厂房、能源分类分级分项计量等关键术语；

（5）能源计量管理：规定组织架构、制度、目标、PDCA 持续改进机制；

（6）能源计量人员：明确人员配备、资质、培训与考核要求；

（7）能源计量器具：提出医药行业配备原则、计量点设置、准确度、溯源、维护要求；

（8）医药制造环境管理：结合 GMP 对洁净厂房、排污、设备能效提出管控要求；

（9）能源计量数据管理：规范数据采集、处理、应用、信息化及药品溯源联动；

（10）能效监测管理：针对空调、冷水机组、空压机、水泵、灭菌设备等高耗能系统提出能效监测要求；

（11）能源计量审查：明确审查原则、周期、组织、流程、评分、结论判定；

（12）附录：提供器具配备要求、管理用表、审查记录表、审查报告、不符合项报告等标准化模板。

### 2、规范关键内容与编制思路

（1）依托规范总则，突出医药行业特性

以 JJF 1356 为基础，强化洁净区能耗计量、GMP与能源计量融合、药品生产用能数据溯源、耐腐蚀高湿环境计量器具选型等专属条款，解决通用规范适用性不足问题。

（2）实行 “分类、分级、分项、分区” 四位设计量

覆盖进出厂级、车间级、设备级三级计量；覆盖电、蒸汽、水、天然气、压缩空气、纯化水、冷量等全能源品种；覆盖生产、洁净空调、公用工程、辅助设施分项计量；覆盖洁净区、非洁净区、无菌区分区计量。

（3）强化重点用能系统专项计量与能效管控

对洁净空调、冷水机组、空压机、通风机、水泵、灭菌设备、纯水设备、UPS、变压器等医药典型高耗能设备，单独明确计量配备、能效监测、运行优化要求，避免低效运行。

（4）能源计量数据与药品质量、碳计量深度融合

明确能源计量数据用于药品生产过程溯源存档、单位产品能耗核算、节能技改、能效对标、碳排放核算、GMP 环境控制能耗验证。

（5）建立能源计量能力等级评价

对能源计量能力要素及符合度综合评分后可进行能源计量能力等级评价，设置能源计量管理、人员、器具、数据、能效监测5大一级指标、62项评价域，总分100分，划分AAAA级（高效运行）、AAA级（精细管理）、AA级（制度保障）、A级（基础能力）四级能力等级。

（6）审查流程标准化、模板化

统一审前准备、资料审查、现场审查、整改验证、审查报告全流程要求，附录提供全套标准化表格，提升审查一致性与可执行性。

六、医药制造能源计量审查

政府计量行政主管部门负责组织审查组，遵循独立、公正、基于证据原则开展审查。审查包括资料审查和现场审查两部分，重点核查计量器具配备率、准确度、溯源有效性、数据真实完整、重点设备能效状态。

审查结论分为：符合规范要求、基本符合规范要求需要整改、不符合规范要求三类。综合评分 60 分及以上可评定能源计量能力等级。

行业重点审查内容包括：洁净空调系统能耗计量与能效、蒸汽 / 纯水 / 压缩空气等载能工质分级计量、计量器具满足 GMP 洁净环境要求、能源数据满足药品溯源要求、重点用能设备定期能效评估。

七、其他说明

1、本规范为首次发布，实施后将有效提升医药制造企业能源精细化管理水平，支撑绿色低碳转型与药品质量安全保障。

2、本规范将根据行业技术发展、标准更新及企业实施情况，适时组织修订完善。