《旋转样品式锥形束小动物X线CT性能测试方法》

编制说明

旋转样品式锥形束小动物X线CT性能测试方法编写组

2026-06-18

# 一、任务来源

按照《中国计量协会团体标准制修订工作管理办法》有关要求，经中国计量协会协调、审核，该标准由中国计量协会立项，并在 2023 年 11月24日下发的《中国计量协会关于下达2023年第二批团体标准制修订计划项目的通知》（中计协函【2023】XX 号）的通知附件中列明，具体为附件第45条“T/CMA YX 190 多模式小动物X线成像装置性能检测规范”。

由山东第一医科大学放射学院作为起草单位，承担编制工作。

# 二、团体标准制定的必要性

随着数字平板探测器技术、自动控制技术的进展，能够同时进行多种模式X线成像的小动物成像装置成为现实。其中锥形束CT小动物成像是近年来广泛应用的成像方式。鉴于小动物成像的特点，对此类设备进行性能检定对实验结果的精准性有重要意义。但目前已有的锥形束X线CT质量检定标准主要针对最终的影像进行，尚未有针对设备各组件的检定标准，而针对数字X线成像的相关标准又没有适用于小动物成像的。在集成数字X线摄影、透视和CT成像的系统中，可在一套设备实现多种成像模式，涉及的组件很多，这些组件对最终的图像质量均有影响，但目前尚无适用的检定标准，急需制定一套适用的标准。

将光学成像与X线成像相结合的多模态成像在临床和科研中有重要的应用价值，此类系统包含复杂的光路和探测系统，尤其是在其与X线成像系统集成的情况下，对其性能的检测与评价也是一项重要的内容，目前尚无此类检测标准。

本标准针旋转样品式锥形束小动物X线CT设计，提出适用的性能检测方法，并设计了相应的测试体模。

根据文献检索及分析，目前国内外尚无适用于此目的的检测标准，现有标准的内容均不能完全覆盖本建议所提出的标准的检测内容与相应的检测方法。

综上所述，本标准的制定将为旋转样品式锥形束小动物X线CT的计量校准和质控检测提供科学、高效、简便可行的技术依据，有利于促进旋转样品式锥形束小动物X线CT产品的监督管理，有利于提高旋转样品式锥形束小动物X线CT的使用质量，确保计量数据的准确性，从而保障我国旋转样品式锥形束小动物X线CT产业的发展及其量值的准确可靠，促进医疗器械产业高质量发展。

# 三、制定过程

2023年11月《多模式集成一体的旋转样品式锥形束小动物X线CT性能检测体模及测量方法》团体标准制定任务下达后，参加标准起草的单位成立了标准编制工作组。调研相关文献资料，工作组查找了有关的现行法律、法规，检索了相关的技术文献和国家标准。

2024年1月至2024年10月，通过文献整理，认真研究多个与X线CT及普通X线成像检测、校准相关的标准及其使用说明书等，初步确定校准方法，提出了初步的测试体模设计方案。

2024年11月-2025年6月，选购材料、绘制图纸，着手设计制造测试体模，生产出测试体模原型两套。

2025年7月至2025年8月，在中国科学院高能物理研究所济南中科核技术研究院和山东第一医科大学放射学院进行了实验测量，确定校准方法、校准条件和校准结果等。根据研究的进度和初步的实验数据，起草小组认为宜将所申报的标准的检测范围进行缩小，目前的标准仅用于进行多模式、多模态旋转样品式锥形束小动物X线CT系统的CT部分的若干性能检测，暂不涉及本系统的其他组件的检测。

2025年8月至2025年11月，完成校准方法征求意见稿、编制说明和实验报告等编制工作，并递交到技术委员会征求意见。

后续将汇总意见，形成送审稿。经中国计量协会秘书处择时召开团体标准审定会审议，并综合审定意见形成报批稿。

# 四、校准方法的主要技术依据

《旋转样品式锥形束小动物X线CT》团体标准编制的主要参考资料和依据如下：

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件：

JJF 1001-2011 《通用计量术语及定义》

JJF 1059.1-2012 《测量不确定度评定与表示》

WS76—2020 医用X射线诊断设备质量控制检测规范

WS818—2023 锥形束X射线计算机体层成像（CBCT）设备质量控制检测标准

T/WSJD 8—2020 口腔锥形束CT质量控制检测规范

# 五、团体标准的主要内容及主要技术关键

本标准规定了旋转样品式锥形束小动物X线CT性能检测的要求及方法。

本标准适用于旋转样品式锥形束小动物X线CT的验收检测、状态检测和稳定性检测。

本标准不适用于常规 CT 设备、头颅检查的移动式CT 的质量控制检测。

# 六、本标准采用国际和国外先进标准的，说明采标程度，以及与国内外同类标准水平的对比情况

目前国内外与X线CT性能检测有关的标准有《WS818—2023 锥形束X射线计算机体层成像（CBCT）设备质量控制检测标准》、《T/WSJD 8—2020 口腔锥形束CT质量控制检测规范》和《WS519—2019 X射线计算机体层摄影装置质量控制检测规范》。其中，《WS519—2019 X射线计算机体层摄影装置质量控制检测规范》不适用于锥形束CT，《T/WSJD 8—2020 口腔锥形束CT质量控制检测规范》仅适用于口腔锥形束CT设备，不适用于常规CT设备和其他锥形束CT设备，而《WS818—2023 锥形束X射线计算机体层成像（CBCT）设备质量控制检测标准》则适用于CBCT设备的质量控制检测，包括口腔CBCT设备、具有CBCT功能的C形臂血管造影机、乳腺CBCT设备和电子直线加速器中CBCT设备，未明确是否适用于旋转样品式多模式、多模态小动物CT设备。且以上诸标准中均未有设计本标准涉及使用的专用体模的部分。本标准所设计的体模目前国内外均未见同样的设计及成品。

# 七、 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

《旋转样品式锥形束小动物X线CT性能检测体模及测量方法》标准内容符合国家现行法律、法规要求，并与参照采用的相关标准、管理办法有一定的对应关系。本标准的制定，贯彻了国家标准法、产品质量法、强制性安全认证等法律法规要求；与现行法律法规无抵触不矛盾。

# 八 、重大分歧意见的处理经过和依据

制定过程中未出现重大的分歧意见。

# 九 、废止现行有关标准的建议

无。

# 十 、贯彻标准的要求和措施建议

应在实施前保证标准文本的充足供应，以及确保各使用单位必要的试验仪器设备配备及精度符合要求。在标准发布后实施前，应及时组织标准的宣贯、培训，并由制定单位负责标准条文的解释。实施后，由制定单位负责实施中产生问题的汇总与备案。

建议标准发布后，中国计量协会可组织起草单位编写标准宣贯出版物、开展专题标准培训等活动，更好地推动本标准的具体实施工作。

# 十一 、其他应予说明的事项

无。

旋转样品式锥形束小动物X线CT性能测试方法编写组

2026-06-18