国家计量检定规程

《电磁流量计》

（征求意见稿）

修订编写说明

规程起草组

2026年7月

《电磁流量计》

国家计量检定规程修订编写说明

- 一、任务来源

根据国家市场监督管理总局办公厅市监计量发(2025)45号“2025年国家计量技术规范项目制定、修订及宣贯计划的通知”，由全国流量计量技术委员会液体流量分技术委员会（MTC3/SC1）组织制订《电磁流量计》国家计量检定规程，替代1033-2007《电磁流量计》中电磁流量计检定规程对应部分的内容。

规程修订起草组由中国计量科学研究院、河北省计量监督检测研究院等单位组成。修订工作计划于2025年年内完成。

- 二、立项修订的必要性

电磁流量计作为工业过程控制、贸易结算、环境监测等领域的重要计量器具，其计量准确性直接关系到我国各类液体介质交易的精准性，关系到国计民生、安全生产等多个方面，是社会经济平稳运行的重要基础。国家市场监督管理总局一直将以销售为目的的流量计列入《实施强制管理的计量器具目录》实施强制管理，需获得型式批准后方能生产；用于贸易结算、环境监测的，经法定计量检定机构检定合格后方能使用。

JJG 1033-2007《电磁流量计》自2008年实施以来，对规范电磁流量计的检定工作、保证量值准确可靠发挥了重要作用。但随着我国电磁流量计制造技术的快速发展，以及流量计量检定技术的不断进步，原规程已不能完全适应新形势下的检定工作需要：

一是国产电磁流量计在准确度、介质适用范围、使用寿命、稳定性等方面取得了长足的进步，原规程的准确度等级设置已不能完全覆盖市场需求；二是检定电磁流量计的液体流量标准装置及相关技术取得了较大发展，对于流量标准装置不确定度评定的认识水平、评定方法也有了显著提高；三是近年来国家发布了一系列新的计量技术规范和国家标准，如JJF 1002-2010《国家计量检定规程编写规则》、GB/T 18659-2023《封闭管道中流体流量的测量 电磁流量计使用指南》等，原规程需要与现行有效标准协调一致；四是随着大口径电磁流量计的广泛应用，原规程对大口径流量计的检定规定不够完善，需要补充相关内容。

为了更好地满足国内电磁流量计旺盛的检测需求，保证电磁流量计使用的准确性，依据《国家计量技术规范管理办法》规定的"积极推动采用国际法制计量组织（OIML）发布的国际计量规范及有关国际组织发布的国际技术文件"的要求，有必要对电磁流量计检定规程进行修订完善。

- 三、规程制订的主要技术依据和原则

1.JJF 1002-2010 《国家计量检定规程编写规则》

2.JJF 1001-2011 《通用计量术语及定义》

3.JJF 1004-2004 《流量计量名词术语及定义》

4.JJF 1059.1 《测量不确定度评定与表示》

5.GB/T 18659 《封闭管道中流体流量的测量 电磁流量计使用指南》

6.JB/T 9248 《电磁流量计》

JJG 643-2024 《标准表法流量标准装置》

本规范在编制过程中起草小组遵循先进性、科学性、合理性和可操作性。

- 四、编制过程和计划

第一阶段：起草工作和试验验证阶段

- 1.2024年12月起草组完成了项目申报材料及规程草稿；

- 2.为加快规程的修订进度，本规程承担起草单位中国计量科学研究院成立了规程起草预备组。2025年1月23日召开了首次线上会议，初步讨论了规范修订的思路及主体框架；对新规程的适用范围、流量计准确度等级、重复性指标、检定流量范围等修订要点进行了讨论；

- 3.2025年4月16日在上饶市召开起草预备组第一次线下会议，与会代表以计量技术机构和仪表生产企业为主，就规程应包含的内容、关键技术指标、重要修订条款、所需实验等问题进行了讨论，对下阶段工作进行了分工；

- 4.2025年5月任务下达，起草组正式成立；

- 5.2025年5月至2025年10月，起草组开展了进一步的标准调研、实验和编写工作，形成了规程初稿；

- 6.2025年11月5日，起草组召开了线上规程研讨会，重点针对准确度等级、检定流量点选取等关键部分作了重点研讨，根据讨论结果，进一步修改规程，行程了规程初稿2.0版本；

- 7.2025年11月至2026年6月，起草组通过工作组针对实验进度、周期稳定度评价方法、检定点选择方法等问题进行了小组讨论，经修改完善，形成了规程初稿3.0版本；

- 6.2026年6月25日，起草组召开了线下规程研讨会，重点针对周期稳定度、准确度等级、检定流量点选取等关键部分作了重点研讨，形成了征求意见稿。

第二阶段：征求意见阶段

- 1.2026年X月底，起草组根据扩大会议中各位代表提出的问题，进一步修改规程，形成规程征求意见稿；

- 2.2026年X月X日～2026年X月X日，JJGXXXX-202X《电磁流量计》（征求意见稿）由全国流量计量技术委员会在中国计量协会官网对外发布，同时，起草组也向各个省级技术机构发送电子邮件征求意见，通过工业计量、计量资讯速递等微信公众号进行了意见征集推送。

- 3.经过对广泛征求意见汇总和小结，起草小组对征集到的XX条意见逐条进行了讨论，并进行了妥善处理（详见“征求意见汇总”），对规程内容进行了补充和完善，在综合了返回意见后，结合验证试验报告形成报审稿。

第三阶段： 审查报审报批阶段

- 1.2026年X月X日，提交技术委员会委员秘书处送审资料。待审定。

- 2.2026年X月X日，MTC3/SC1召开全体委员预审定会。

- 3.2026年X月，根据MTC3/SC1审定意见，修改形成报批稿，向总局报批。

- 五、编制主要技术指标说明

本规程在参考JJG 1033-2007《电磁流量计》的基础上，主要变化如下：

1. 按照JJF 1002-2010要求增加"引言"章节

按照JJF 1002-2010《国家计量检定规程编写规则》的要求，增加了"引言"章节，说明规程的编制依据、与旧版规程的主要变化、历次版本发布情况等内容，使规程结构更加规范完整。

2. 调整并更新引用文件

删除了GB/T 18660，统一引用GB/T 18659，将相关标准更新为现行有效版本，确保引用文件的时效性和准确性。原规程同时引用GB/T 18659和GB/T 18660两个标准，经核实，GB/T 18659-2023已涵盖了原两个标准的内容，故统一引用GB/T 18659。

3. 完善"术语和计量单位"章节

将原"一次装置/二次装置"术语调整为"传感器/变送器"，与GB/T 18659-2023保持一致，便于与国际标准接轨；新增"周期稳定度"术语，为后续计量性能要求提供术语支撑；补充了主要量的计量单位规定，使计量单位更加明确规范。

4. 优化"概述"章节结构

补充了流量计典型结构示意图，完善了组成及构造说明，使读者能够更直观地了解电磁流量计的结构和工作原理。

5. 准确度等级调整

准确度等级增加了0.15级和2.0级，删除了原规程中带括号的非优先等级0.25级与2.5级。随着国内电磁流量计制造水平的快速发展，起草组调研了大量流量计生产厂家及用户，国内市场对高准确度等级（0.15级）和低准确度等级（2.0级）的流量计均有需求，而0.25级和2.5级经调研后发现，市场上该等级电磁流量计较少，用户端需求也完全可由其他等级流量计代替，故本次修订予以调整。

6. 新增"周期稳定度"计量性能要求

参照其他新制定的流量计检定规程，增加了周期稳定度定义，给出了周期稳定度的算法。经讨论，周期稳定度要求为不大于2，其含义是若检定合格的流量计周期稳定度肯定是合格的，周期稳定度要求只对示值误差超差的流量计有效。因此，将周期稳定度明确为流量计特征系数是否允许进行调整的判断条件，在检定结果的处理中给出了操作要求。

7. 完善通用技术要求

补充了铭牌标识内容，增加了特种设备生产许可证、CPA标志等法制管理标识要求，使通用技术要求更加全面，与现行法制管理要求保持一致。

8. 细化检定条件要求

明确了检定用液体的电导率范围（不低于5μS/cm），增加了流量标准装置最高检定流速要求（不低于5m/s）及DN300以上大口径流量计例外条款，使检定条件更加明确具体，便于实际操作。

9. 优化检定流量点设置

增加了DN300及以上大口径流量计简化检定流量点的规定，在满足检定量程比要求的前提下，可适当减少检定流量点，提高大口径流量计的检定效率；补充了作为标准表使用的电磁流量计的检定要求，与JJG 643-2024《标准表法流量标准装置》协调一致。

10. 完善示值误差计算方法

补充了温度、压力差异较小时的简化计算条件，当标准器和流量计处的液体温度差小于5℃，且压力差小于0.1MPa时，可简化计算，提高检定效率；细化了浮力修正及空气密度计算方法，使计算更加准确规范。

11. 新增周期稳定度的检定方法与计算公式

明确了周期稳定度的评定方法和计算公式，为周期稳定度的检定提供了技术依据。

12. 调整检定周期规定

明确经修理或调整流量计特征系数合格的流量计，本次检定周期缩短为原周期的一半。这样规定主要是考虑到调整后的流量计其稳定性需要进一步验证，缩短检定周期有利于保证量值准确可靠。

13. 完善检定证书/检定结果通知书内页格式

补充了检定流速范围、介质电导率、周期稳定度、全部流量计特征系数等内容，使检定证书信息更加全面，便于用户了解流量计的检定情况和性能参数。

- 六、知识产权说明（涉及专利的情况声明）

本文件不涉及专利问题。

- 七、重大分歧意见的处理经过和依据

无。除了个别名词、性能指标、内容的增加上有过争论，最后能够统一认识，起草过程中无重大意见分歧。

规程起草组

2026年7月7日