中华人民共和国国家计量技术规范

核医学放射性废液活度浓度测量仪校准规范

编制说明

核医学放射性废液活度浓度测量仪校准规范编写说明

- 制定的必要性

2021年，我国发布《医用同位素中长期发展规划（2021−2035）》，提出到2035年，全国范围内将实现核医学“一县一科”。规划发布后，核医学科建设明显加速，导致放射性废液的产生量显著增加，这些废液的安全管理成为核医学发展的关键环节。

核医学科产生的放射性废液主要来自以下两个方面：一是注射或服用了医用同位素的病人，放射性核素在体内生理代谢，最终排入注射后病人专用卫生间或核素治疗病房专用卫生间的下水道；二是医护及科研人员在操作放射性核素过程中，沾有放射性核素的手或物品在控制区内专用洗手池的清洗，以及清理有表面沾污的地面或台面产生的废水。若放射性废液未妥善处置而经污水管道流入污水处理厂，会造成水中放射性超标，对公众健康产生不利影响。

虽然国内存在适用于放射性废液管理排放的相关标准，如HJ 1188-2021《核医学辐射防护与安全要求》，但现有的相关测量方法标准如GB/T 16145-2022《环境及生物样品中放射性核素的γ能谱分析方法》、HJ 841-2017《水、牛奶、植物、动物甲状腺中碘-131的分析方法》，都存在缺点而难以满足该应用场景的需求。

市面上存在多种核医学放射性废液活度浓度测量仪，但目前尚无国家或行业层面的校准规范，生产企业多执行各自标准，甚至可能缺乏规范的量值溯源。因此，这类仪器无法保障其测量结果的准确性和可信度。

在无法对核医学放射性废液活度浓度进行准确测量的情况下，为了满足排放要求，医疗机构只能选择存放更长时间，阻碍了核医学科的发展。

制定本规范，将为量值传递与溯源、产品生产准入提供统一技术依据，有助于监管部门实施科学有效的监督，推动核医学行业规范化发展。

综上所述，尽快制定《核医学放射性废液活度浓度测量仪校准规范》是解决当前核医学科放射性废液管理排放和监管中突出问题的迫切需要，是保障公众健康与辐射安全的法定责任，也是促进相关产业和技术进步的长远之策，具有显著的社会效益和必要性。

经与全国电离辐射计量技术委员会专家的相关技术沟通与协商，向国家市场监督管理总局正式申请制订《核医学放射性废液活度浓度测量仪校准规范》。

- 编写过程

根据国家市场监督管理总局的决定，成立“核医学放射性废液活度浓度测量仪校准规范”制定工作组。工作组由中国测试技术研究院、上海市计量测试技术研究院、江苏省计量科学研究院、广西自治区计量检测研究院、贵州省计量测试院负责本规范的制定工作。人员如下：

中国测试技术研究院：温松霖、李仲林

上海市计量测试技术研究院：陆小军

江苏省计量科学研究院：邢立腾

广西自治区计量检测研究院：李香桦

贵州省计量测试院：赵才贤

本检定规程计量主要参照JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》、JJF 1035—2006《电离辐射计量术语及定义》、GB/T 16145—2022 《环境及生物样品中放射性核素的γ能谱分析方法》、HJ 841—2017 《水、牛奶、植物、动物甲状腺中碘-131的分析方法》、HJ 1188—2021 《核医学辐射防护与安全要求》等标准进行起草，初稿于2025年9月完成。经与电离辐射技术委员会和有关专家多次讨论该校准规范并进行内容修改并补充，计划于2026年4月完成征求意见稿并发送至电离辐射技术委员会全体委员在内的各位专家，广泛征求意见。

- 校准规范名称和适用范围

本检定规程只适用于管道式废液放射性活度浓度测量仪的校准。

- 编写依据

本规范引用了下列文件：

JJF 1035—2006 电离辐射计量术语及定义

GB/T 16145—2022 环境及生物样品中放射性核素的γ能谱分析方法

HJ 841—2017 水、牛奶、植物、动物甲状腺中碘-131的分析方法

HJ 1188—2021 核医学辐射防护与安全要求

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规程；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规程。

- 内容说明

1范围

规定了本规程适用范围。

2引用文件

列出了本规程所以引用的参考文献的有效版本。

3术语和计量单位

定义了本规程中用到的相关名词术语。

4概述

简单介绍了核医学放射性废液活度浓度测量仪。

5计量特性

给出了校准过程中主要的计量性能要求。

6校准条件

给出了校准过程中的环境条件、校准设备。

7校准项目和校准方法

给出了核医学放射性废液活度浓度测量仪的校准项目、校准方法。

8 校准结果表达

给出了校准结果的表达形式。

9 复校时间间隔

给出了复校时间间隔的建议。

附录A

给出了校准原始记录（推荐）格式。

附录B

给出了校准证书内页（推荐）格式。

附录C

给出了探测灵敏度测量结果的不确定度评定示例。

以上就是对《核医学放射性废液活度浓度测量仪校准规范》制定的说明，本规范调研、制订及征求意见的过程中，得到了相关领导的大力支持；还有同事和同行以及有关专家在规范的起草过程中提出了大量合理、中肯的建议，并给予了具体的帮助，在此一并表示衷心的感谢！

《核医学放射性废液活度浓度测量仪校准规范》

2026年3月25日