计量技术规范

《试听室声学特性测试技术规范》

编制说明

《试听室声学特性测试技术规范》

编制工作组

2026.6.28

《试听室声学特性测试技术规范》（讨论稿）

编制说明

- 任务来源及项目意义

  - 依据国家市场监督管理局下达的“2025年国家计量技术法规文件制定/修订工作有关事项的通知”，本规范计划名称“试听室声学特性测试技术规范”。

  - 本规范由广东省计量科学研究院、中国计量科学研究院、广州计量检测技术研究院、北京朗德科技有限公司、东莞同瀚测控技术有限公司共同起草，计划于2026年第二季度完成并报批。

  - 试听室是集声学设计、设备配置和装修装饰于一体的专业房间，旨在为声音设备或产品的音质评价提供一个稳定、准确的声学环境。随着人工智能（AI）技术的飞速发展，试听室在语音识别测试、研发方面的应用也愈发重要。试听室主要用于对电声产品、设备、系统进行听感试验和评价，其声学特性直接关系到音质评价的准确性和可靠性。目前国家制订了GB/T 51091-2015《试听室工程技术规范》、GB/T 12060.13-2011《声系统设备 第13部分：扬声器听音试验》等标准，国际上标准有IEC/TR 60268-13:1998《Sound system equipment - Part 13: Listening tests on loudspeakers》。然而，对于已建成并投入使用的试听室（包括用于电声产品音质评价、语音识别测试等用途），目前尚无专门的计量技术规范对其声学特性（如混响时间、声压级均匀性、背景噪声、隔声量、撞击声压级等）进行系统、统一的测试与评价。为了满足试听室声学特性测试的量值溯源要求，保障音质评价和语音识别测试结果的准确可靠，需要制定《试听室声学特性测试技术规范》，以规范和指导其测试工作，做到有“法”可依。

- 编制依据

本规范依据JJF 1071-2010《国家计量标准校准规范编写规则》给出的规则和格式编制。

测量不确定度按照JJF 1059.1-2012《测量不确定度的评定与表示》的要求评定和表示。其他参考技术依据包括：

JJF 1143—2006 混响室声学特性校准规范

GB/T 51091—2015试听室工程技术规范

GB/T 6881.1—2002 声学 声压法测定噪声源声功率级 混响室精密法

GB/T 12060.13—2011声系统设备 第13部分：扬声器听音试验

GB/T 19889.4—2005 声学 建筑和建筑构件隔声测量 第4部分 房间之间空气声隔声的现场测量

GB/T 19889.7—2022 声学 建筑和建筑构件隔声测量 第7部分 撞击声隔声的现场测量

IEC/TR 60268-13:1998 Sound system equipment - Part 13: Listening tests on loudspeakers

本规范中主要规定了试听室的混响时间、声压级均匀性、背景噪声、隔声量及撞击声压级等声学计量特性。

- 技术规范制定的工作过程

(1) 2024年8月通过全国声学技术委员会立项评审；

(2) 2025年5月收到市场监管总局的立项通知，成立规范编制小组；

(3) 2025年6月~12月，完成试听室声学特性测试技术规范的调研，明确主要计量特性；

(4) 2026年1月~6月，起草“试听室声学特性测试技术规范”内部讨论稿，进行试验测试，并形成征求意见稿；

(5) 2026年7月14日，参加全国声学计量技术委员会组织的预审会，本规范草案通过预审，按照评审专家的意见进行修改，形成征求意见稿。

4 关于制定技术规范的说明

本规范第5章给出了混响时间、声压级均匀性、背景噪声、隔声性能、撞击声压级5个计量性能测试项目，在形成“征求意见稿”的过程中，起草组着重对以下问题进行了讨论：

第一，关于测试频率范围的确定。起草组经讨论认为，试听室主要用于电声产品音质评价和语音识别测试，测试频率范围应覆盖人耳可听声的主要频段，结合现有相关标准（如JJF 1143—2006的主要频率范围为100 Hz～8 kHz、JJF 1191-2019的频率范围为125 Hz～8 kHz、GB/T 12060.13—2011的频率范围为63 Hz～8 kHz、GB/T 19889.4—2005的频率范围为100 Hz～5 kHz、GB/T 19889.7—2022的频率范围为100 Hz～5 kHz），本规范将测试频率范围确定为100 Hz～8000 Hz（混响时间、声压级均匀性）及100 Hz～5000 Hz（隔声量、撞击声压级），既满足试听室主要使用需求，又与现有技术体系相协调。

第二，关于混响时间技术要求的制定。起草组调研了国内外相关标准（如IEC/TR 60268-13:1998、GB/T 12060.13—2011、GB/T 51091-2015等），结合试听室的实际使用场景，规定了200 Hz～4000 Hz平均混响时间一般不超出0.30 s～0.60 s等技术要求。考虑至一些使用方的定制需求，起草组同时注明，混响时间的技术要求也可由厂家给出。

第三，关于声压级均匀性测试方法的确定。起草组经讨论认为，声压级均匀性是评价试听室内声场分布均匀程度的重要指标。起草组参照JJF 1143—2006的测试方法，考虑到试听室的声场设计与应用目的与混响室差异性，并结合实际测试中的实例，采用混响室声压级均匀性允差的1.5倍~2倍之间。

第四，关于标准化声压级差和撞击声压级测试方法的讨论。起草组参照GB/T 19889.1和GB/T 19889.7的相关方法，确定了试听室与观察室间的标准化声压级差以及顶部楼板撞击声压级的测试方法。起草组经现场试验与讨论认为，这两个参数对于评价试听室的隔声性能和楼上噪声对试听室的影响具有一定的意义，但因易受现场实验环境的限制，很难在现场获得准确的试验数据，撞击声试验更是受制于楼上环境，难以进行试验，考虑保留试验方法，做适用性测试要求。

《试听室测试技术规范》编制组  2026.6.28