# 《电动汽车非车载充电机电能计量数据加密技术规范》
编 制 说 明

## 一、工作内容

### 1. 任务来源

本技术规范的制定任务源于国家市场监督管理总局质量发展局“质量强链专项”项目——《电动汽车超充技术和设施规模化产业化质量基础提升》中的任务2“电动汽车超级充电桩电能量值溯源数据参考标准建设及示范应用” （编号：ZLQL2025001-02）。根据项目立项书的要求，为解决电动汽车充电桩全生命周期计量监管难题，保障电能计量的准确性和数据可信度，特制定本技术规范，旨在为非车载充电机在出厂检定、运营服务等环节的电能计量核心数据提供统一、安全的加密方法和传输规约，是该项目的重要技术产出成果之一。

### 2. 主要参加单位和工作组成员

主要起草单位：中国计量科学研究院、中国计量大学。

参加起草单位：山东省计量科学研究院、安徽省计量科学研究院、浙江省质量科学研究院、青岛市计量技术研究院、杭州市计量测试学会。

工作组成员有：王家福、李传生、郑迪、马雪锋、张云启、韩圆勋、景军、郑虹等。

### 3. 工作简要过程

2025年5月，国家市场监督管理总局“质量强链专项”项目正式启动，本规范作为项目核心产出，同步启动编制工作。

2025年6月，由牵头单位中国计量科学研究院组织召开规范编制启动会，成立规范起草工作组，明确了规范的总体框架、核心技术路线、任务分工及进度安排，并完成了规范初稿的草拟。

2025年7月，起草工作组召开第一次全体会议，对规范初稿进行深入研讨，重点讨论了加密算法选型、密钥管理体系、数据接口定义等关键技术问题，并结合项目内示范应用需求，形成了规范的讨论稿。

2025年9月，在完成内部修改和完善后，形成规范的征求意见稿，并根据相关程序，向全国电磁计量技术委员会、相关计量技术机构、充电桩制造企业、运营商及行业专家等单位广泛征求意见。

2025年11月，起草工作组对收集到的反馈意见进行汇总、分析和处理，召开专题评审会，逐条研究并确定采纳意见，对征求意见稿进行修改完善，最终形成本规范的送审稿。

2025年12月，完成送审材料（送审稿、编制说明、意见汇总处理表等）的编制工作，并按程序上报全国电磁计量技术委员会进行审查。

## 二、规范起草背景与必要性

随着国家“双碳”战略的深入推进，我国新能源汽车产业进入爆发式增长阶段，作为其关键基础设施的电动汽车充电桩保有量持续攀升。电动汽车充电过程涉及电能交易，其计量准确性直接关系到贸易公平和消费者权益，因此，市场监管总局已将电动汽车充电桩纳入国家强制检定计量器具目录。

然而，现行的以现场周期检定为主的监管模式面临严峻挑战。一方面，充电桩数量庞大、分布广泛，传统现场逐台检定的方式效率低、成本高、工作负荷巨大，难以实现全面覆盖；另一方面，周期性检定存在监管盲区，无法有效防范计量作弊、数据篡改等行为，充电桩全生命周期的计量性能状态难以得到持续、可信的监控。特别是对于大功率超级充电桩，其计量数据准确性和安全性的风险被进一步放大。

为破解上述难题，亟需构建一种基于可信数据的计量监管新模式。其核心思想是从源头抓起，在充电桩出厂检定环节即为其赋予唯一的“数字身份”，并将出厂检定数据、其内置电能表的检定数据以及后续的运营计量数据进行加密和链式关联，形成一条完整、安全、不可篡改的可信数据链。通过这种方式，可以实现对充电桩全生命周期计量性能的远程、动态评价和智慧监管。数据加密是实现这一目标的基础和关键环节，它能确保计量数据在产生、传输、存储和使用过程中的真实性、完整性、保密性和不可否认性。

目前，国内在充电桩计量数据的加密技术方面尚无统一的国家计量技术规范，各厂商、平台间采用的加密方式、数据接口、安全协议各不相同，形成了“数据孤岛”，严重制约了跨平台、跨区域的计量智慧监管体系建设。因此，制定《电动汽车非车载充电机电能计量数据加密技术规范》，统一数据加密和传输要求，对于保障充电市场公平交易、提升计量监管效能、促进新能源汽车产业健康有序发展具有重要的现实意义和紧迫性。

## 三、规范制定原则

本规范的编制遵循科学性、先进性、可操作性和协调性的原则。

1. 依法依规：严格遵守《中华人民共和国计量法》等法律法规，并依据 JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》等相关规定进行编制，确保规范的合法性与权威性。

2. 技术先进：充分调研并借鉴了国内外信息安全、密码学领域的先进技术和标准，采用了业界成熟的非对称与对称相结合的混合加密机制（如ECC和AES算法），确保技术方案的安全、可靠与高效。

3. 兼容协调：充分考虑了与现有计量技术规范体系的衔接，特别是与 JJG 1149《电动汽车非车载充电机检定规程》等规范相协调。同时，兼顾了与 GB/T 27930 等充电通信协议的兼容性，确保规范的顺利实施与推广。

4. 实用可操作：规范内容力求明确、具体，对数据接口、通信协议、加密流程等给出了详细规定，充分考虑了充电桩制造商、电能表制造商、运营商和监管机构等各方实施的可行性，便于各方遵照执行。

## 四、重要技术条文解释

本规范的核心技术创新在于构建了一个场景化、分层级的综合安全防护体系，需要对以下两个关键技术条文进行特别说明：

1. 关于交易计量数据的“端到端加密与安全透传”模型 (第5.3节)

这是本规范最为核心和强制的要求。考虑到交易计量数据直接关系到贸易结算的公平性，其安全性要求最高。本规范规定，此类数据必须在数据源头——即电能计量模块内部，就完成加密和数字签名。此后，该加密数据包在经过充电桩、运营平台等中间环节时，必须被视为一个不可分割、不可解析的“黑盒子”进行原封不动的“透传”。这种机制的优势在于：

责任清晰电能计量模块对数据的原始性、真实性负全责；中间环节仅对数据的转发负责，无需也无权访问核心数据。

安全性高：即使中间环节的系统被攻破，攻击者也无法获取和篡改真实的计量数据，从根本上杜绝了传输过程中的安全风险。

2. 关于生产与管理数据的“平台间安全传输”要求 (第5.4节)

对于设备出厂信息、运营管理数据等，本规范并未采用端到端加密，而是规定其遵循 T/CEC 102.4 的平台间安全交互模型，并对其进行国密化升级。这一设计的考量是：

数据性质不同：这类数据通常由平台方（如制造商平台、运营商平台）产生和管理，本身就需要被中间平台解析和处理，不适合端到端加密。

标准协调：T/CEC 102.4 已经为这类平台间的信息交换提供了成熟的框架。本规范在此基础上进行“安全增强”，既尊重了行业现有实践，又提升了安全等级，确保了规范的平稳落地。

通过上述两种机制的结合，本规范为不同类型、不同路径的数据流提供了最适宜的安全防护方案，构建了一个既足够安全又兼具灵活性的全面数据加密体系。

## 五、规范的主要内容

本规范共分为五个章节和三个附录，主要内容如下：

第1章 范围：规定了本规范的适用对象和场景，涵盖了从电能计量模块到各级平台的全链路。

第2章 规范性引用文件：列出了本规范制定过程中引用的关键标准文件。

第3章 术语和定义：界定了与本规范相关的核心术语，如交易计量数据、透传等。

第4章 总体框架：阐述了本规范的核心——端到端安全传输模型，并清晰划分了本规范管辖的各类数据传输场景。

第5章 技术要求：是本规范的核心章节。详细规定了总体安全原则、电能计量模块的功能要求，并针对“交易计量数据”和“生产与管理数据”两类场景，分别提出了具体的安全要求和实现路径。最后对密钥管理体系进行了统一规定。

附录A (规范性附录)：规定了交易计量数据加密前的明文数据项编码，确保了数据的互操作性。

附录B (资料性附录)：通过一个完整的端到端加密流程示例，为开发者提供了具体的技术实现参考。

附录C (资料性附录)：展示了加密数据包在实际网络传输中的JSON封装方式，增强了规范的可操作性。

规范起草组

2025年11月4日