《重点排放单位碳计量能力评价规范》

安徽省地方计量技术规范制定说明

一、任务来源

《重点排放单位碳计量能力评价规范》安徽省地方计量技术规范的制定任务，是由安徽省市场监督管理局以皖市监办函〔2025〕112号文下达的，由安徽省计量科学研究院主要起草。

二、规范制定的必要性

为贯彻落实国家碳达峰碳中和战略目标，安徽省正加快推进重点排放单位温室气体排放数据的规范化、精准化管理。重点排放单位（如电力、钢铁、水泥、石化等行业）是碳排放的主要来源，其碳计量能力直接影响排放数据的准确性和可信度。

当前，部分重点排放单位在碳计量管理、人员配置、计量器具配备、数据采集与核算等方面仍存在短板，缺乏统一、可量化的评价依据。制定《重点排放单位碳计量能力评价规范》具有以下重要意义：

支撑碳数据质量提升：通过规范碳计量管理、核算方法和能力评价指标，推动重点排放单位提升碳排放数据的真实性和准确性，为碳排放权交易、碳减排目标考核提供可靠数据基础。

统一评价依据：建立以“碳排放计量率（CEMR）”和“碳排放实测数据计量率（CDMR）”为核心的评价体系，形成统一、可量化的碳计量能力分级标准（A级～D级），便于企业自评、政府监管和第三方评价。

推动实测法应用：鼓励重点排放单位优先采用实测法核算碳排放，提升烟气排放连续监测系统（CEMS）等在线监测设备的配备率和数据利用率，逐步减少对排放因子法的依赖。

服务碳达峰碳中和监管体系：为行政主管部门开展碳计量审查、碳数据质量监督提供技术支撑，助力构建绿色低碳高质量发展监管体系。

三、规范制定的主要技术依据及原则

GB 17167-2006    用能单位能源计量器具配备和管理通则

JJF 1001-2011     通用计量术语及定义

GB/T 2589-2020   综合能耗计算通则

JJF 2309-2025     重点排放单位碳排放计量审查规范

GB 32150-2015    工业企业温室气体排放核算和报告通则

四、规范制定过程及计划

1.2025年10月，组成制定小组。

2.2025年11月至2026年2月，进行调研、试验和制定工作。

3.2026年3月至2026年4月，形成制定初稿，起草小组讨论后形成征求意见稿，并开始征求意见。

4.2026年5月，起草单位对反馈进行综合分析，形成了征求意见汇总表，在讨论和征求意见的基础上，对征求意见稿进行了修改，形成了规范送审稿。

五、规范制定过程的要点及说明

本规范不同于传统计量校准规范，其重点不在于不确定度评定，而在于碳计量管理体系、数据来源的计量属性及能力分级评价。主要技术要点说明如下：

1、本规范提出碳排放计量率（CEMR） 和碳排放实测数据计量率（CDMR） 两个核心指标，两个指标分别从“计量覆盖”和“实测水平”两个维度评价碳计量能力，避免单一指标带来的片面性。

2、根据CEMR和CDMR的组合，设置A级（优秀）、B级（良好）、C级（合格）、D级（不合格）四个等级，四个等级的划分体现出重点排放单位分阶段、可落地的推进碳计量能力的提升。

3、本规范规定了实测法和计算法下不同排放源类型（主要/次要/微量源流）的计量器具配备率要求。

4、本规范明确了评价组构成、评价资料、资料审核、现场评价和评价报告要求，现场评价包括资料验证、人员问询、系统演示、CEMS抽查测试等方式，确保评价工作规范、可执行。

以上是制定此规范的制定说明，再请各位专家进行讨论，提出宝贵意见。

《重点排放单位碳计量能力评价规范》地方技术规范

制定小组

2026年5月