国家计量技术规范

《光电式径流泥沙含量监测仪校准规范》

编制说明

主要起草单位：水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心

水利部水土保持监测中心

参加起草单位：西北农林科技大学

长江水利委员会水文局

黄河水利委员会水文局

水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院

河南省水土保持监测总站

二〇二六年七月

- 任务来源

根据国家市场监督管理总局办公厅文件市监计量发〔2025〕45号“市场监管总局办公厅关于印发2025年国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划的通知”，下达国家计量技术规范《光电式径流泥沙含量监测仪校准规范》制定计划（计划项目编号：MTC36/SC2-2025-02）。由水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心、水利部水土保持监测中心为主要起草单位，西北农林科技大学、长江水利委员会水文局、黄河水利委员会水文局、水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院、河南省水土保持监测总站等参加起草单位共同完成规范编制任务。

- 立项必要性

径流泥沙含量是农业、水利、国土资源、气象、林业等领域监测的重要参数，研究径流泥沙含量及其动态变化规律是农业科学、水利、气象及环境科学工作中极为重要的组成部分。随着科学技术的发展，光电式泥沙监测技术日趋成熟，光电式泥沙监测仪器应用越来越多，但是目前尚未出台针对光电式泥沙监测仪器的国家检定规程或校准规范，校准方法尚未明确，光电式泥沙监测仪器技术指标尤其是准确度无法得到科学合理的评估，径流泥沙监测数据的科学性、有效性和法制性无法得到保障，严重影响到了现代农业科学、环境科学以及水经济的高质量发展。

光电式泥沙监测仪器是水土保持和水文监测设备的重要组成部分，其监测的数据在农业、水利、环保等领域发挥着重要的作用。2022年1月，水利部办公厅 市场监管总局办公厅联合发布了《关于开展水土保持监测设备计量管理工作的通知》（办水保〔2021〕357号），要求各级市场监管部门积极支持水行政主管部门完善水土保持监测计量技术规范体系、加强计量能力建设等工作，推动我国水土保持监测设备计量管理工作有序开展。《光电式径流含沙量监测仪校准规范》的编制将会进一步完善我国计量技术体系，建立一套科学规范的实验室校准技术方案，为光电式泥沙监测仪器量值溯源提供科学的方法依据，为径流泥沙含量的科学计量提供重要的技术支撑。

- 编制依据和原则

- 编制依据

规范编制过程中重点参考了以下规程规范：

GB/T 50159 河流悬移质泥沙测验规范

GB/T 20465 水土保持术语

JJF 1071 国家计量校准规范编写规则

JJF1059.1 测量不确定度评定与表示

JJF 1139 计量器具检定周期确定原则和方法

SL 277 水土保持监测技术规范

SL 42 河流泥沙颗粒分析规程

SL 342 水土保持监测设施通用技术条件

- 编制原则

为了使本校准规范既有先进性，又有实用性，在编制过程中，力求按照以下原则，完成规范起草工作。

1.参照国家相关规程规范和国际标准，并尽量与国家标准保持一致，保证规范的先进性和可行性；

2.在校准用装置的选择上，既要采用先进的仪器设备，性能可靠，又要考虑经济性和使用的便捷性；

3.在校准方法的设计上，既要保证主要技术指标的有效校准，又要力求经济实用，操作方便。

- 编制过程

2025年3月～7月，开展技术调研和研讨，收集相关资料，编制标准草案。

2025年8月13日，起草小组在河南召开了第一次工作组会议，就标准编制原则、标准草案等进行了讨论。

2025年10月，编制完成标准工作大纲和标准初稿；

2026年3月26日，起草小组在陕西杨凌召开了第二次工作组会议，针对标准初稿内容进行了逐章逐条深入讨论，提出了修改意见，细化准确度等级及最大允许误差，完善相关要求。

2026年4月～5月，开展试验数据收集，完成《光电式径流含沙量监测仪校准规范》试验验证报告和不确定度分析报告初稿。

2026年5月14日，起草小组在江苏南京召开了第三次工作组会议，进一步讨论了规范的修改稿，形成标准征求意见稿。

2026年5月~6月，根据讨论意见，修改完善征求意见稿，并对选取的多台径流含沙量监测仪进行进一步试验分析，完善试验报告及不确定度分析报告。

2026年7月16日，起草小组邀请行业内专家在江苏南京召开了《光电式径流含沙量检测仪校准规范》技术咨询会，与会专家对标准材料进行了充分质询和探讨，提出大量宝贵意见。

2026年7月~8月，根据技术咨询会专家意见，修改完善标准的征求意见稿、试验报告及不确定评定报告。

- 主要技术内容

规范的主要内容包括：

- 范围，规定本规范适用的范围；

- 引用文件，编制本规范所引用的规程规范；

- 术语，定义本规范所出现的专用术语和计量单位；

- 概述，简要叙述光电式径流含沙量监测仪的工作原理和组成；

- 计量特性，规定光电式径流含沙量监测仪的准确度等级、重复性要求；

- 校准条件，规定校准所需环境条件；

- 校准项目和方法，规定了校准项目、校准方法、校准结果处理和校准周期；

- 校准结果表达，规定了在校准报告中对校准结果的表达方式；

- 复校时间间隔，规定了在不同用途和情形下，监测仪需要进行校准的时间间隔；

- 附录，包括便携式泥沙含量检测仪组成结构、含沙量标准场均匀度试验方法、泥沙样品制备及其密度测量方法及校准证书/校准结果通知书（内页）格式等。

- 新旧国家计量技术规范的修改内容及说明

- 无。

- 与国内外标准等技术文件的关系

- 本规范在编制过程中，严格遵循了《国家计量校准规范编写规则》（JJF 1071）、《通用计量术语及定义》（JJF 1001）与《测量不确定度评定与表示》（JJF 1059.1）等基础性系列计量规范的书写与评定要求；鉴于目前国内外尚无专门针对“光电式径流含沙量监测仪”的专项校准标准，本规范的制定有效填补了该细分领域的量值传递空白，同时在核心计量特性提取与校准方法的设计上，充分衔接并吸收了《河流悬移质泥沙测验规范》（GB/T 50159）、《水土保持监测技术规范》（SL/T 227）以及《光电式含沙量测量仪校准规范》（JJF 2087）等现行国家与行业标准中的成熟理论与测验原则，使用了“取样烘干恒重法”确立为绝对量值溯源基准，不仅避免了方法学上的冲突，更确保了本规范与我国现行水文泥沙测验及水土保持监测标准体系的高度协调互补与技术一致性。

- 重大分歧意见的处理结果和依据

- 无。

- 其他说明

- 无。