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1  任务来源

“角振动计量检定系统表”制定项目来源于计量函[2019] 42号“市场监管总局计量司关于国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划有关事项的通知”及国振计委第[2019] 15号“关于下发2019年国家计量技术规范制制定、修订计划的通知”。
2  编写依据

本检定系统依据JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1004-2003《国家计量检定系统表编写规则》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》的相关规定编制。结合已经发布的国际标准ISO 16063-15：2006和国家标准GB/T20485-15:2006《振动与冲击传感器校准方法第15部分：用激光干涉法的初级角振动校准》编写本计量检定系统，以满足国家角振动量值传递与量值溯源的需求。
3  主要技术说明
角振动计量检定系统表属于新制定，和角振动基准保持同步，填补国内空白。在2019年取得编制角振动计量检定系统表的任务后，起草小组完成了初稿的编写，在2025年贵州召开的计量技术委员会上，完成了初审。
3.1  范围

本检定系统表适用于角振动计量器具的量值传递和量值溯源。规定了角振动国家计量基准、计量标准和工作计量器具的组成和主要计量性能，由国家基准通过计量标准器具向工作计量器具传递量值的程序，并给出相应的扩展不确定度（或最大允许误差）和基本检定方法等，在开展校准时，本检定系统表也可以作为量值溯源的依据。
3.2  计量基准
阐述了角振动基准的基本原理，规定了角振动基准的工作频率范围、角加速度范围以及不确定度技术指标，同时规定了角振动量值向下传递的方式和相应的不确定度。
3.3  计量标准
角振动计量标准包括绝对法角振动标准装置、比较法角振动标准装置、角振动台检定装置。规定了计量标准量值传递和量值溯源的路径，相应的技术指标和不确定。
3.4 工作计量器具
角振动工作计量器具包括各类角振动传感器、陀螺仪、角振动测量仪、角振动标准台台和角振动试验台等，其角振动量值直接或间接向角振动计量标准或基准溯源。并规定了技术指标和不确定度。
4 废止现行相关规范的建议
本计量检定系统是首次发布。
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