JJF 1333-××××《自动轨道衡型式评价大纲》

（征求意见稿）

计量技术规范编写说明

- 任务来源

根据《市场监管总局办公厅关于印发 2026 年国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划的通知》（市监计量发〔2026〕63 号），由由全国铁路专用计量器具计量技术委员会铁路专用衡器容量分技术委员会归口，并由国家轨道衡计量站、中国铁道科学研究院集团有限公司标准计量研究所、北京华横科技有限公司、中国铁路上海局集团有限公司科学技术研究所等起草单位共同起草。

本规范是对JJF1359-2012《自动轨道衡（动态称量轨道衡）型式评价大纲》的修订。

- 编写依据

本计量技术规范按照JJF1015-2014《计量器具型式评价通用规范》和JJF1016-2014《计量器具型式评价大纲编写导则》的相关要求编写，依据GB/T 11885《自动轨道衡》、OIML R106-1：2011《自动轨道衡：第1部分：计量与技术要求》（Automatic rail-weighbridges - Part 1: Metrological and technical requirements）和JJG234《自动轨道衡》相关内容编写，并保留了JJF1359-2012《自动轨道衡（动态称量轨道衡）型式评价大纲》计量技术规范中行之有效的内容。

- 主要起草过程

项目计划下达后，在归口技术委员会指导下，国家轨道衡计量站、中国铁道科学研究院集团有限公司标准计量研究所、北京华横科技有限公司、中国铁路上海局集团有限公司科学技术研究所等单位成立了规范起草组。根据我国国情，2026年2月~4月起草组考察了多家自动轨道衡的生产企业、使用单位，与国内从事自动轨道衡制造和计量工作的专家、学者们进行了广泛的交流和探讨，并得到了他们的大力支持和帮助，为修订大纲工作奠定了基础。

起草组对自动轨道衡技术指标情况等进行了调研，收集了相关技术资料，在对前期工作深入讨论研究后，2026年8月形成了本规范的征求意见稿。

与JJF1359-2012《自动轨道衡（动态称量轨道衡）型式评价大纲》相比，本规范主要技术变化为：

──修改了大纲名称；

──增加了部分术语；

──增加了关键零部件一览表；

──增加了计量单位要求；

──增加了超偏载检测自动轨道衡相关要求及试验方法；

──修改了称量速度试验方法；

──增加了标准信号发生器试验方法；

──完善了软件要求需提供的文档和试验方法；

──增加了试验项目所用主要计量器具和设备；

──增加了出具型式评价报告、样机和技术资料的保密内容；

──修改了附录B自动轨道衡型式评价原始记录（推荐）。

- 采标情况说明

本大纲以GB/T11885《自动轨道衡》、OIML R106-1：2011《自动轨道衡：第1部分：计量与技术要求》（Automatic rail-weighbridges - Part 1: Metrological and technical requirements）和JJG234《自动轨道衡》为技术依据，结合我国自动轨道衡的行业现状，对JJF 1359-2012《自动轨道衡（动态称量轨道衡）型式评价大纲》进行修订。技术要求参考了国际建议。

- 意见分歧与处理

本计量技术规范在起草过程中未出现重大异议或分歧。

《自动轨道衡型式评价大纲》起草组

2026年8月